АДМИНИСТРАЦИЯ

СРЕДНЕКАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_17.08.2026_                                                                                                        № _263-п_

п. Сеймчан

Об утверждении топливно-энергетического баланса

Среднеканского муниципального округа Магаданской области

за 2025 год c прогнозной оценкой до 2030 года

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», во исполнение Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 29 октября 2021 № 1169 «Об утверждении порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований», в целях контроля за рациональным и эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов, руководствуясь Уставом муниципального образования «Среднеканский муниципальный округ Магаданской области», Администрация Среднеканского муниципального округа Магаданской области

п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить топливно-энергетический баланс Среднеканского муниципального округа Магаданской области за 2025 год с прогнозной оценкой до 2030 года.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по обеспечению жизнедеятельности населения- руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства Администрации Среднеканского муниципального округа Магаданской области Хижняк В.В.

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете Среднеканского муниципального округа «Новая Колыма. Вести».

Глава Среднеканского

муниципального округа                                                                             О.Н. Герасимова

исп. Фадеева Л.А.

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Среднеканского муниципального округа

Магаданской области

от __17.08.2026_№ _263-п_

Топливно-энергетический баланс

Среднеканского муниципального округа

Магаданской области

за 2025 год c прогнозной оценкой до 2030 года

Оглавление

Методологические пояснения	7

Раздел 1. Общие сведения о Среднеканском муниципальном округе	11

Раздел 2. Порядок формирования топливно-энергетического баланса	14

  - Основания формирования топливно-энергетического баланса	14

  - Источники информации для составления топливно-энергетического 
баланса	14

  - Общие положения	15

  - Этапы составления баланса	15

Раздел 3. Анализ данных подлежащих включению в баланс	17

  - Описание форм статистического наблюдения	17

  - Определение расхода энергии на производство промышленной продукции, необходимого агрегирования показателей по видам топлива	19

  - Анализ одноименных данных разных форм статистической отчетности	20

Раздел 4. Однопродуктовые балансы топливно-энергетических ресурсов
Среднеканского муниципального округа за 2025 год	23

  - Однопродуктовый баланс «Уголь»	24

  - Однопродуктовый баланс «Сырая нефть»	25

  - Однопродуктовый баланс «Нефтепродукты»	26

  - Однопродуктовый баланс «Природный газ»	28

  - Однопродуктовый баланс «Прочее твердое топливо»	29

  - Однопродуктовый баланс «Гидроэнергия и НВИЭ»	30

  - Однопродуктовый баланс «Атомная энергия»	31

  - Однопродуктовый баланс «Электрическая энергия»	32

  - Однопродуктовый баланс «Тепловая энергия»	33

Раздел 5. Топливно-энергетический баланс Среднеканского муниципального округа за 2025 год	34

Раздел 6. Анализ топливно-энергетического баланса Среднеканского

муниципального округа	37

  - Структурный анализ потребления топливно-энергетических ресурсов и первичных топливно-энергетических ресурсов в 2025 году	37

  - Анализ потребления тепловой и электрической энергии в 2025 году	40

  - Методология формирования прогнозных балансов	44

  - Потребление ТЭР по направлению «Производство тепловой энергии»	44

  - Прогнозные однопродуктовые балансы Среднеканского муниципального округа		47

  - Прогнозный топливно-энергетический баланс Среднеканского муниципального округа	56

  - Анализ показателей прогнозного топливно-энергетического баланса	59

Заключение	61

Приложение 1.	62

Приложение 2.	63

Список таблиц

Таблица 1. Однопродуктовый баланс «Уголь»	24

Таблица 2. Однопродуктовый баланс «Сырая нефть»	25

Таблица 3. Однопродуктовый баланс «Нефтепродукты»	26

Таблица 4. Однопродуктовый баланс «Природный газ»	28

Таблица 5. Однопродуктовый баланс «Прочее твердое топливо»	29

Таблица 6. Однопродуктовый баланс «Гидроэнергия и НВИЭ»	30

Таблица 7. Однопродуктовый баланс «Атомная энергия»	31

Таблица 8. Однопродуктовый баланс «Электрическая энергия»	32

Таблица 9. Однопродуктовый баланс «Тепловая энергия»	33

Таблица 10. Топливно-энергетический баланс Среднеканского муниципального округа 
за 2025 год	35

Таблица 11. Расчет потребления топлива на производство тепловой энергии	45

Таблица 12. Прогнозный однопродуктовый баланс «Уголь»	47

Таблица 13. Прогнозный однопродуктовый баланс «Сырая нефть»	48

Таблица 14. Прогнозный однопродуктовый баланс «Нефтепродукты»	49

Таблица 15. Прогнозный однопродуктовый баланс «Природный газ»	50

Таблица 16. Прогнозный однопродуктовый баланс «Прочее твердое топливо»	51

Таблица 17. Прогнозный однопродуктовый баланс «Гидроэнергия и НВИЭ»	52

Таблица 18. Прогнозный однопродуктовый баланс «Атомная энергия»	53

Таблица 19. Прогнозный однопродуктовый баланс «Электрическая энергия»	54

Таблица 20. Прогнозный однопродуктовый баланс «Тепловая энергия»	55

Таблица 21. Прогнозный топливно-энергетический баланс	56

Таблица 22. Анализ показателей прогнозных балансов	60

Список рисунков

Рисунок 1.Географическое расположение Среднеканского муниципального округа 	11 Рисунок 2. Схема топливно-энергетического баланса	34

Рисунок 3. Структура потребления топливно-энергетических ресурсов	37

Рисунок 4. Структура потребления первичных топливно-энергетических ресурсов 	38 Рисунок 5. Структура потребления топлива	40

Рисунок 6. Структура потребления тепловой энергии	41

Рисунок 7. Структура потребления электрической энергии	42

Список сокращений

АЭС – атомная электростанция;

ВЭД – виды экономической деятельности;

ВРП – валовый региональный продукт;

ВМП – валовый муниципальный продукт;

Гкал – гигакалория;

Гкал/ч – гигакалория в час;

ГРЭС – гидрорециркуляционная электростанция;

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;

НВИЭ – нетрадиционные и возобновляемые источники энергии;

Хабаровскстат – Управление Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю, Магаданской области, Еврейской автономной области и Чукотскому автономному округу;

кВт ч – киловатт – час;

КЭС – конденсационная электростанция;

Порядок – Приказ Минэнерго России от 29.10.2021 № 1169 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований»;

ПТЭР – первичные топливно-энергетические ресурсы;

СПГ – сжиженный природный газ;

СУГ – сжиженный углеводородный газ;

т у.т. – тонн условного топлива;

тыс. – тысяча;

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы;

ТЭБ – топливно-энергетический баланс; ТЭС – тепловая электростанция;

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль.

Методологические пояснения

Атомная энергия - энергия, содержащаяся в атомных ядрах и выделяемая при ядерных реакциях и радиоактивном распаде.

Атомная электростанция – электростанция, преобразующая энергию деления ядер атомов в электрическую энергию или в электрическую энергию и тепло.

Бюджетофинансируемые организации – учебные заведения (школы, интернаты, техникумы, училища, институты и т.п.); лечебные учреждения (больницы, поликлиники, амбулатории, медпункты, санатории и т.п.); спортивные учреждения (спортклубы, стадионы и т.п.); учреждения культуры (музеи, парки и т.п.); детские дошкольные учреждения (детские сады, ясли); детские дома, детские оздоровительные лагеря; дома для престарелых и инвалидов; коммунальные учреждения (гостиницы, дома и общежития для приезжих, находящиеся на балансе бюджетофинансируемых организаций); студенческие общежития, воинские части, а также коммунальные и культурно-бытовые предприятия, учреждения и другие организации, финансируемые полностью или частично из бюджета любого уровня.

ВРП – показатель, измеряющий валовую добавленную стоимость, исчисляемый путём исключения из суммарной валовой продукции объёмов её промежуточного потребления.

ВМП – это стоимость всех товаров и услуг, созданных на экономической территории муниципального образования региона за тот или иной период единицами-резидентами за вычетом промежуточного потребления. На уровне предприятия, сектора, отрасли экономики низовой территории региона показателю ВМП соответствует показатель «валовая добавленная стоимость», характеризующая конечный результат производственной деятельности.

Гидроэнергия – энергия, сосредоточенная в потоках водных масс, в русловых водотоках и приливных движениях.

Гидроэлектростанция - электростанция, преобразующая механическую энергию воды в электрическую.

Жидкое топливо - углеводородное топливо, являющиеся продуктом переработки нефти.

Котельная – здание или помещение, в котором расположен комплекс устройств для выработки пара или горячей воды.

Муниципальное образование – населенная территория, на которой осуществляется местное самоуправление в России, то есть решаются преимущественно вопросы местного значения.

Однопродуктовый баланс энергетических ресурсов –баланс энергетических ресурсов, который включает: баланс угля, баланс нефтепродуктов, баланс сырой нефти; баланс природного газа, баланс прочего твердого топлива, баланс электрической энергии, баланс тепловой энергии.

Первичные энергоресурсы – энергоресурсы, которые не подвергались какой-либо переработке непосредственно находящиеся в природе (нефть, природный газ, каменный и бурый уголь, горючие сланцы и т.д.)

Попутный газ – сложная газообразная углеводородная смесь, растворенная в нефти или находящаяся в газовой шапке, добываемая через нефтяные скважины.

Потребитель электрической (тепловой) энергии – предприятие, организация, территориально обособленный цех, строительная площадка, квартира, у которых приемники электрической (тепловой) энергии присоединены к электрической (тепловой) сети и используют электрически (тепловую) энергию.

Преобразованные энергоресурсы – энергоресурсы, полученные после преобразования первичного энергоресурса на специальных установках, а также полученный в результате недоиспользования энергии в технологическом процессе или в виде побочного продукта основного производства.

Природный газ (естественный) – горючая газообразная смесь углеводородов с преобладанием метана, предназначенная в качестве сырья и топлива для промышленного и коммунально-бытового использования.

ПТЭР – входят природное топливо (уголь, природный газ, дрова и прочие виды природного топлива), продукты нефтепереработки, поступившие из-за пределов городского округа (газ сжиженный, бензины автомобильные, керосины, дизельное топливо, мазут, прочие виды нефтепродуктов), продукты переработки угля (кокс и коксовая мелочь), привезенные со стороны, а также тепловая и электрическая энергия, вырабатываемая за пределами городского округа, приведенные к условному топливу.

Твердое топливо – горючие вещества, основной составной частью которых является углерод.

Тепловая энергия – энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей.

Тепловая электростанция – электростанция, преобразующая химическую энергию топлива в электрическую энергию или электрическую и тепловую.

Теплоснабжение – обеспечение потребителей теплом.

Теплоутилизационная установка – установка со стационарным котлом утилизатором.

Топливо – вещества, которые могут быть использованы в хозяйственной деятельности для получения тепловой энергии, выделяющейся при его сгорании.

Топливно-энергетический баланс – содержит взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации (муниципального образования) и их потребления, устанавливает распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и определяет эффективность использования энергетических ресурсов.

Топливно-энергетические ресурсы – совокупность различных видов топлива и энергии (продукция добычи топливно-энергетических полезных ископаемых, производства нефтепродуктов, электроэнергии и теплоэнергии), которые необходимы для обеспечения производственного процесса промышленных организаций.

Электрическая энергия – физический термин, широко распространенный в технике и в быту для определения количества эклектической энергии, выдаваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребителем.

Электрическая подстанция – электроустановка, предназначенная для приема, преобразования и распределения электрической энергии, состоящая из трансформаторов или других преобразователей электрической энергии, устройств управления, распределительных вспомогательных устройств.

Энергоемкость – величина потребления энергии и (или) топлива на основные и вспомогательные технологические процессы изготовления продукции, выполнение работ, оказание услуг на базе заданной технологической системы.

Введение

Настоящий отчёт подготовлен в целях разработки фактического топливно-энергетического баланса Среднеканского муниципального округа Магаданской области за 2025 год и на прогнозный период 2026 – 2030 года в соответствии с требованиями Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, утверждённого приказом Минэнерго России от 29.10.2021 № 1169.

Разработка ТЭБ обусловлена необходимостью формирования объективной картины производства, распределения и потребления топливно-энергетических ресурсов на территории округа, обеспечения прозрачности структуры энергопотребления по секторам экономики и категориям потребителей, а также создания информационной основы для принятия управленческих решений в сфере энергообеспечения, энергосбережения и перспективного планирования развития коммунальной и энергетической инфраструктуры.

Объектом исследования является топливно-энергетический комплекс Среднеканского муниципального округа, включая системы электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения и иные элементы энергообеспечения территории. Предметом исследования выступают объёмы и структура поставок и потребления первичных и преобразованных энергоресурсов, а также показатели эффективности их использования.

Цель работы - сформировать сбалансированную систему показателей, отражающую	фактическое	состояние	и	тенденции	развития топливно-энергетического хозяйства округа, в том числе:

- определить объёмы потребления электрической и тепловой энергии, природного газа, твёрдого и иных видов топлива по группам потребителей;

- установить доли отдельных видов ТЭР в общем энергобалансе территории;

- выявить ключевые факторы, влияющие на динамику энергопотребления.

Для расчетов топливно-энергетического баланса за основу приняты отчетные материалы, предоставленные Хабаровскстатом, утвержденные программные документы в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, данные ресурсоснабжающих организаций и другие актуальные материалы.

Результаты разработки ТЭБ за 2025 год предназначены для использования администрацией Среднеканского муниципального округа при формировании программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, планировании мероприятий по газификации и модернизации объектов коммунальной энергетики, а также при обосновании инвестиционных проектов в сфере ЖКХ и энергетики.

Раздел 1. Общие сведения о Среднеканском муниципальном округе

Среднеканский муниципальный округ расположен в северной части Магаданской области, его площадь составляет 91 818,35 км², а административным центром выступает посёлок городского типа Сеймчан. Территория округа отличается сложным рельефом: она находится в пределах Яно-Чукотской горной страны, где горные хребты (Черского, Полярный, Коркодонский, Омсукчанский) чередуются с плато (Юкагирское, Сугойское) и межгорными впадинами - крупнейшей из них является Сеймчано-Буюндинская впадина с абсолютными отметками 200–250 м. По округу протекает река Колыма с притоками (Коркодон, Сугой, Сеймчан), а на севере он граничит с Республикой Саха (Якутия) и Чукотским автономным округом.

Рисунок 1.Географическое расположение Среднеканского муниципального округа

Климат территории - резко континентальный, со среднегодовой температурой около −12 °C: абсолютный минимум достигает −64 °C, а в тёплый период температура может подниматься до +40 °C. Снежный покров сохраняется 7–8 месяцев, его высота составляет 50–70 см, местами - до 90 см; при этом в тёплое время года скорость ветра, как правило, выше, чем зимой. Годовая сумма осадков не превышает 300 мм. Округ относится к субарктическому агроклиматическому поясу и в целом считается неблагоприятным для земледелия, однако в отдельных межгорных впадинах складывается особый микроклимат, позволяющий выращивать овощи в открытом грунте. Существенную роль в природных условиях играет вечная мерзлота, мощность которой достигает 70–140 м.

Ключевым объектом энергетической инфраструктуры округа является Усть-Среднеканская ГЭС на реке Колыме - нижняя ступень Колымского каскада ГЭС. Строительство станции началось в 1991 году, первые гидроагрегаты были введены в эксплуатацию в 2013 году, а завершение строительства состоялось в 2024 году. Установленная мощность ГЭС составляет 570 МВт (четыре гидроагрегата по 142,5 МВт). Станция играет значимую роль в энергоснабжении региона и формирует благоприятные условия для развития горнодобывающей промышленности, прежде всего золотодобычи. При этом наряду с гидрогенерацией существенную долю в энергобалансе округа обеспечивают тепловые источники - котельные, работающие преимущественно на твёрдом топливе.

В настоящее время Среднеканский муниципальный округ не имеет централизованной сети газоснабжения природным газом: из-за значительной удалённости территории и отсутствия магистральных газопроводов основным вариантом газоснабжения остаётся применение сжиженного углеводородного газа и сжиженного природного газа в баллонах и ёмкостных установках. СУГ используется главным образом для бытовых нужд в отдельных домохозяйствах и на небольших объектах, где применение твёрдого топлива или электроотопления технически затруднено либо экономически невыгодно. Перспективы газификации округа определяются региональными программами развития газоснабжения Магаданской области и связаны с возможными схемами доставки СПГ морским транспортом либо с развёртыванием локальных систем снабжения на базе модульных регазификационных установок.

Основу промышленного потенциала округа составляет горнодобывающая отрасль: здесь ведётся добыча золота, серебра, олова, а также меди, кобальта, вольфрама, каменного и бурого угля, плавикового шпата. Развитие этой отрасли напрямую зависит от надёжного энергообеспечения - электроэнергия Усть-Среднеканской ГЭС активно используется предприятиями золотодобычи, что повышает экономическую эффективность производства и снижает зависимость от дорогостоящих локальных источников энергии.

Несмотря на суровые природно-климатические условия, в округе функционирует сельское хозяйство. В пойме Колымы, защищённой горным рельефом, сложился уникальный микроклимат: сочетание достаточного увлажнения почв в вегетационный период позволяет выращивать в открытом грунте картофель, капусту, свёклу, морковь и зелёные культуры. Кроме того, в округе развито животноводство, включая молочное и мясное скотоводство и птицеводство; работают крестьянско-фермерские хозяйства, часть продукции которых поставляется в социальные учреждения округа, а также в соседние регионы - на Чукотку и в Якутию.

Экологическая обстановка в округе формируется под влиянием ряда факторов. К числу основных проблем относятся выбросы в атмосферный воздух от котельных, в том числе угольной пыли - особенно в случаях, когда пылеулавливающие установки отсутствуют либо работают недостаточно эффективно. Существенные экологические риски связаны с деятельностью горнодобывающих предприятий: возможны загрязнения поверхностных и подземных вод, а также нарушение почвенного покрова. Кроме того, сохраняются сложности в организации обращения с отходами, в частности риск возникновения несанкционированных свалок. В то же время в округе осуществляется мониторинг состояния окружающей среды, включая контроль радиационной обстановки.

Таким образом, совокупность географических, климатических, энергетических, промышленных, сельскохозяйственных и экологических особенностей Среднеканского муниципального округа формирует комплекс вызовов и одновременно открывает возможности для планирования в сферах энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и устойчивого развития территории.

Раздел 2. Порядок формирования топливно-энергетического баланса

  - Основания формирования топливно-энергетического баланса

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Приказ Минэнерго РФ от 29.10.2021 № 1169 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований»;

- Муниципальный контракт от 30.04.2026 № 07-08.

  - Источники информации для составления топливно-энергетического баланса

В соответствии с требованиями Порядка, топливно-энергетический баланс, составляется на основании официальной статистической информации, агрегированной по первичным данным форм федерального статистического наблюдения.

Официальная статистическая информация запрошена в Управлении Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю, Магаданской области, Еврейской автономной области и Чукотскому автономному округу.

В соответствии с п. 37–48 Порядка были запрошены следующие статистические формы в разрезе Среднеканского муниципального округа за 2025 год:

- № 23-Н «Сведения о производстве, передаче, распределении и потреблении электрической энергии»;

- № 46-ЭЭ (полезный отпуск) «Сведения о полезном отпуске (продаже) электрической энергии и мощности по отдельным категориям потребителей»;

- № 4-ТЭР «Сведения об использовании топливно-энергетических ресурсов»;

- № 46-ЭЭ (передача) «Сведения об отпуске (передаче) электроэнергии распределительными сетевыми организациями отдельным категориям потребителей»;

- № 46-ТЭ (полезный отпуск) «Сведения о полезном отпуске (продаже) тепловой энергии отдельным категориям потребителей»;

- № 22-ЖКХ (ресурсы) «Сведения о работе ресурсоснабжающих организаций в условиях реформы»;

- № 1-натура-БМ «Сведения о производстве, отгрузке продукции и балансе производственных мощностей»;

- № 1-нефтепродукт «Сведения об отгрузке нефтепродуктов потребителям»;

- № 1-вывоз «Сведения о продаже (отгрузке) продукции (товаров) по месту нахождения покупателей (грузополучателей)»;

- № 4-запасы «Сведения о запасах топлива»;

- № 1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией»;

Для получения данных по производству и потреблению электрической и тепловой энергии были составлены и направлены запросы в ресурсоснабжающие организации, действующие на территории муниципального образования. А также в адрес промышленных предприятий, ведущих свою деятельность на территории муниципального образования, были направлены разработанные опросные листы о потреблении топливно-энергетических ресурсов на предприятии.

  - Общие положения

Топливно-энергетический баланс Среднеканского муниципального округа содержит взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию муниципального образования и их потребления, устанавливает распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и определяет эффективность использования энергетических ресурсов.

Баланс составлен на основе однопродуктовых энергетических балансов в форме таблицы по образцу согласно приложению № 1 Порядка, объединяющей данные однопродуктовых энергетических балансов в единый баланс, отражающий указанные данные в единых энергетических единицах.

Однопродуктовые энергетические балансы составлены в форме таблицы по образцу согласно приложению № 2 Порядка, отражающей в натуральных единицах формирование предложения отдельных видов энергетических ресурсов или их однородных групп и их использование в процессах преобразования, передачи и конечного потребления энергетических ресурсов.

  - Этапы составления баланса

    - Сбор данных из отчетов по формам федерального статистического наблюдения.

    - Определение расхода энергии на производство промышленной продукции, необходимого агрегирования показателей по видам ТЭР.

    - Сравнительный анализ одноименных данных разных форм статистической отчетности и определение основных причин расхождений, способов взаимной увязки данных и отбор данных, подлежащих включению в баланс.

    - Разработка однопродуктовых балансов угля, сырой нефти, жидкого топлива, природного газа, прочих видов твердого топлива, электрической и тепловой энергии с минимизацией статистических расхождений.

- В однопродуктовый баланс угля включаются данные об угле, сланцах, угольном концентрате, коксе металлургическом, коксике и коксовой мелочи, продуктах переработки угля, отходящих газах, в том числе газе горючем искусственном доменном, газе горючем искусственном коксовом.

- В однопродуктовый баланс сырой нефти включаются данные о нефти, включая газовый конденсат.

- В однопродуктовый баланс нефтепродуктов включаются данные о нефтепродуктах, в том числе газе нефтеперерабатывающих предприятий сухом, газе сжиженном, автомобильном и авиационном бензине, керосинах, дизельном топливе, мазуте топочном, топливе печном бытовом, мазуте флотском, газотурбинном и моторном топливе.

- В однопродуктовый баланс природного газа включаются данные о газе газовых и газоконденсатных месторождений и попутном газе нефтяных месторождений, а также метане, улавливаемом в угольных шахтах, и газе сточных вод.

- В однопродуктовый баланс прочего твердого топлива включаются данные о видах твердого топлива, в том числе о торфе, торфяных топливных брикетах и полубрикетах, дровах для отопления, твердых бытовых и промышленных отходах.

- В однопродуктовый баланс гидроэнергии и НВИЭ включаются данные об электрической энергии, произведенной на установках, использующих в качестве первичных ресурсов нетрадиционные и возобновляемые энергетические ресурсы, в том числе на гидравлических, геотермальных, солнечных, ветроэлектрических установках.

- В однопродуктовый баланс атомной энергии включаются данные об электрической и тепловой энергии, произведенной на атомных электростанциях.

- В однопродуктовый баланс электрической энергии включаются данные об электрической энергии, произведенной на электростанциях.

- В однопродуктовый баланс тепловой энергии включаются данные о тепловой энергии, произведенной тепловыми и атомными электростанциями, котельными, утилизационными установками, а также получаемой из геотермальных источников, нетрадиционных и возобновляемых источников энергии и предназначенной для потребления потребителями тепловой энергии.

    - Объединение данных однопродуктовых балансов в единый топливно-энергетический баланс.

Раздел 3. Анализ данных подлежащих включению в баланс

  - Описание форм статистического наблюдения

-	№ 23-Н «Сведения о производстве, передаче, распределении и потреблении электрической энергии»:

Форма содержит сведения о типе электростанций, преобладающему виду топлива, израсходованного на производство электроэнергии, производство электроэнергии за отчетный год, отпуск электроэнергии за пределы субъекта Российской Федерации, отпуск электроэнергии на собственные нужды, на отпуск тепловой энергии, а также отпуск электроэнергии потребителям по ВЭД.

Назначение в рамках ТЭБ: применяется для формирования строки

«Производство/поступление электрической энергии» и оценки структуры её распределения по секторам экономики. На основании данных формы определяется объём полезного отпуска и учтены потери в электрических сетях - эти показатели необходимы для построения однопродуктового баланса электроэнергии и расчёта удельных показателей энергоёмкости муниципального образования.

- № 46-ЭЭ (полезный отпуск) «Сведения о полезном отпуске (продаже) электрической энергии и мощности по отдельным категориям потребителей»

Форма содержит сведения о полезном отпуске электроэнергии и мощности, реализуемой по нерегулируемым ценам в ценовых зонах оптового рынка и по регулируемым тарифам в неценовых зонах оптового рынка, отпуск электроэнергии, реализуемой населению и приравненным к нему категориям потребителей.

Назначение в рамках ТЭБ: применяется для распределения объёма потребления электроэнергии по группам потребителей и построения однопродуктового баланса по электроэнергии. Данные формы позволяют оценить доли секторов в общем энергопотреблении округа, выявить основные категории нагрузки и использовать показатели для расчёта удельных значений (кВт·ч на 1 жителя, на 1 м² жилья и т.п.)

- № 4-ТЭР «Сведения об использовании топливно-энергетических ресурсов»:

Форма содержит сведения по остаткам, поступлению и фактическом расходе топливно-энергетических ресурсов.

Назначение в рамках ТЭБ: применяется для формирования сводных показателей расхода ТЭР по видам ресурсов и направлениям использования. На основании формы построена структура потребления ТЭР в муниципальном образовании, рассчитаны доли отдельных видов топлива в энергобалансе, определены удельные показатели энергоёмкости экономики и выявлены основные направления расходования ресурсов.

- № 46-ЭЭ (передача) «Сведения об отпуске (передаче) электроэнергии распределительными сетевыми организациями отдельным категориям потребителей»:

Форма содержит показатели о поступлении в сеть электроэнергии, отпуск из сети по видам потребителей, данные о полезном отпуске конечным потребителям по виду тарифа.

Назначение в рамках ТЭБ: дополняет форму 23-Н. Если 23-Н даёт общую картину производства и распределения, то 46-ЭЭ (передача) детализирует, как именно сетевая организация передаёт электроэнергию дальше — кому и в каком объёме. Это нужно, чтобы точно построить однопродуктовый баланс электроэнергии: увидеть, какие сегменты (промышленность, ЖКХ, население) получают ресурс через сети, оценить потери при передаче и рассчитать удельные показатели (например, кВт·ч на жителя)

- № 46-ТЭ (полезный отпуск) «Сведения о полезном отпуске (продаже) тепловой энергии отдельным категориям потребителей»:

Форма содержит сведения о полезном отпуске теплоэнергии в паре и в горячей воде по категориям потребителей, а также стоимость отпущенной тепловой энергии. За 2024 год форма не предоставлена органами статистики.

Назначение в рамках ТЭБ: применяется для детализации полезного отпуска тепловой энергии и формирования однопродуктового теплового баланса. На основании формы рассчитываются доли категорий потребителей в теплоснабжении округа и оценены удельные показатели отпуска тепла (Гкал на 1 человека, на 1 м² жилой площади), что важно для анализа структуры спроса и планирования мероприятий по энергоэффективности.

- № 22-ЖКХ (ресурсы) «Сведения о работе ресурсоснабжающих организаций в условиях реформы»:

Форма содержит сведения об объеме коммунальных ресурсов и услуг в натуральном выражении отпущенных по категориям потребителей, а также основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Назначение в рамках ТЭБ: применяется для уточнения объёмов потребления коммунальных ресурсов в сегменте ЖКХ, особенно по газоснабжению и теплоснабжению населения. Данные формы дополняют сведения других форм по потреблению газа (в том числе сжиженного в баллонах) и позволяют более точно оценить долю бытового сектора в топливном балансе.

- № 1-натура-БМ «Сведения о производстве, отгрузке продукции и балансе производственных мощностей»:

Форма содержит сведения об объемах производства продукции собственного потребления, отгрузке на сторону и остатков.

Назначение в рамках ТЭБ: применяется при наличии на территории округа собственных источников энергоресурсов (например, локальных котельных или мини-ТЭЦ промышленных предприятий) для учёта объёмов собственного производства и внутреннего потребления энергии. На основании формы оцениваются локальные потоки ТЭР и их влияние на сводный баланс муниципального образования. Также оценивается объем производства и добычи ТЭР.

- № 1-нефтепродукт «Сведения об отгрузке нефтепродуктов потребителям»:

Форма содержит сведения по отгрузке нефтепродуктов потребителям и на экспорт.

Назначение в рамках ТЭБ: используется для заполнения столбца

«Нефтепродукты» в балансе. В нём фиксируются объёмы отгрузки на территорию округа разных видов топлива: автомобильного и авиационного бензина, дизельного топлива, мазута (топочного или флотского), печного бытового топлива и других. Это позволяет учесть поступление нефтепродуктов в экономику муниципального образования (для транспорта, спецтехники, котельных, промышленных предприятий) и включить их в общий баланс ТЭР.

- № 1-вывоз «Сведения о вывозе продукции (товаров)»:

Форма содержит показатели о вывозе топливно-энергетических ресурсов за пределы субъекта.

Назначение в рамках ТЭБ: помогает отследить перемещение ресурсов внутри округа или их транзит. Если в округе есть производства или склады, откуда товары (в том числе топливные) отгружаются местным потребителям или в другие муниципалитеты, данные этой формы помогают понять логистику и реальные объёмы потребления на территории. Это важно для корректного учёта потоков ТЭР и устранения двойного счёта: нужно убедиться, что отгрузка из округа не была ошибочно учтена как внутреннее потребление.

- № 4-запасы (срочная) «Сведения о запасах топлива»:

Форма содержит данные о потреблении и запасах топливно-энергетических ресурсов.

Назначение в рамках ТЭБ: применяется для оценки запасов топлива и учёта их изменения в течение года. Данные формы необходимы для проверки баланса

«поступление - расход - остатки», планирования закупок, оценки рисков дефицита топлива в отопительный период и корректного отражения потоков ТЭР в сводном балансе.

- № 1-ТЕП «Сведения о снабжении тепловой энергией»:

Форма содержит показатели по количеству и мощности источников теплоснабжения, сведения о производстве и покупке тепловой энергии, отпуск тепловой энергии по видам потребителей, показатели по энергосбережению.

Назначение в рамках ТЭБ: применена для формирования баланса тепловой энергии и оценки структуры топливного баланса котельных (уголь, природный газ и др.). На основании данных формы рассчитаны объёмы потребления твёрдого топлива, определены удельные расходы топлива на выработку единицы тепловой энергии, а также оценены потери в сетях - эти показатели необходимы для анализа энергоэффективности системы теплоснабжения.

  - Определение расхода энергии на производство промышленной продукции, необходимого агрегирования показателей по видам топлива

При формировании ТЭБ Среднеканского муниципального округа за 2025 год определение расхода топливно-энергетических ресурсов на производство промышленной продукции выполнено в соответствии с требованиями Порядка составления ТЭБ, утверждённого приказом Минэнерго России от 29.10.2021 № 1169. Ключевая задача этапа - обеспечить достоверную количественную оценку энергозатрат промышленных предприятий округа и привести разнородные виды ТЭР к единой энергетической базе для корректного свода баланса.

Поскольку промышленные предприятия используют разные виды энергоресурсов (уголь, природный газ, электроэнергию, тепловую энергию, нефтепродукты), для включения их в сводный ТЭБ выполнено агрегирование - приведение всех показателей к единой энергетической единице: тонне условного топлива. Это позволяет корректно суммировать объёмы и анализировать структуру энергопотребления.

Перевод натуральных показателей в т у.т. выполнен с применением коэффициентов пересчёта, установленных методическими документами Минэнерго России.

Проанализировав данные форм статистического наблюдения на территории Среднеканского муниципального округа, были выделены следующие группы по видам экономической деятельности:

- обрабатывающие производства;

- добыча полезных ископаемых;

- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха;

- водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений.

В соответствии с выделенными группами по ВЭД выделены следующие основные виды продукции и услуг:

- тепловая энергия;

- электрическая энергия;

- добыча металлических руд;

- добыча руд цветных металлов;

- добыча руд прочих цветных металлов;

- добыча и обогащение руд цветных металлов, не включенных в другие группировки изделия;

- кондитерские изделия;

- хлеб и хлебобулочные изделия;

- производство продуктов питания;

- перевозки внутригородские регулярные пассажирские автобусами (автомобилями), подчиняющиеся расписанию;

- подъем и подача воды.

  - Анализ одноименных данных разных форм статистической отчетности

При составлении топливно-энергетического баланса муниципального образования использование данных из форм статистического наблюдения – ограничено, так как ни одна из форм не обладает полной информацией. Также статистические формы имеют большой процент закрытия информации в связи с обеспечением конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций (в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации»).

При формировании ТЭБ муниципального образования одним из критически важных этапов является взаимная сверка одноимённых (пересекающихся) показателей, отражённых в разных формах федерального статистического наблюдения. Цель анализа - выявить расхождения, установить их причины и обеспечить сходимость баланса в рамках допустимых методических погрешностей (не более 5–10 % по ключевым статьям).

Основные «точки пересечения» данных были проверены по следующим парам

форм:

- Форма № 46-ЭЭ и форма № 23-Н - сопоставление объёмов полезного

отпуска и общего распределения электроэнергии. Форма № 46-ЭЭ даёт детализацию по категориям потребителей, а № 23-Н - общую картину по производству, передаче и потерям. Сверка позволяет убедиться, что сумма по категориям из № 46-ЭЭ согласуется с распределением по сетям и потерями, отражёнными в № 23-Н.

- Форма № 1-ТЕП и форма № 46-ТЭ - сравнение объёмов отпуска тепловой энергии потребителям. № 1-ТЕП содержит данные о выработке, расходе топлива и потерях, а № 46-ТЭ - детализацию отпуска тепла по категориям. Сопоставление этих форм позволяет проверить, насколько корректно учтены потери в сетях и как соотносятся объёмы выработки и полезного отпуска.

- Форма № 4-ТЭР и формы по запасам и отгрузкам (№ 4-запасы, № 1-нефтепродукт) - проверка баланса топлива: поступление, расход и изменение остатков. Это особенно важно для твёрдого топлива (уголь, дрова) и нефтепродуктов, где учёт ведётся в разных единицах и разными подразделениями.

- Форма № 22-ЖКХ (ресурсы) и формы № 1-ТЕП, № 46-ТЭ - сопоставление данных по отпуску коммунальных ресурсов населению и бюджетным учреждениям. Такая сверка помогает уточнить долю бытового сектора и избежать двойного учёта либо пропуска части потребления.

Анализ выполняется по следующему алгоритму:

    - Выгрузка и приведение к единой базе. Все показатели переводятся в сопоставимые единицы измерения: натуральные (тыс. кВт·ч, Гкал, т, тыс. м³) и энергетические (т у.т.) с применением утверждённых коэффициентов пересчёта.

    - Расчёт расхождений. Для каждой пары форм вычисляется абсолютная и относительная разница по одноимённым статьям. Если отклонение превышает 5 %, проводится дополнительная проверка.

    - Выявление причин отклонений. Основные причины расхождений, выявляемые при анализе:

- Разная периодичность и момент учёта. Например, в форме № 4-запасы остатки фиксируются на конкретную дату, а в № 4-ТЭР расход может быть усреднён по периоду.

- Разные границы учёта. В одних формах учитывается только централизованное снабжение, в других -в том числе автономные источники и индивидуальные запасы (например, дрова в домохозяйствах).

- Особенности классификации потребителей. В разных формах категории потребителей могут быть сгруппированы по-разному, что приводит к различиям в распределении объёмов.

- Технические погрешности и округления. При заполнении форм используются разные правила округления, что формирует небольшие расхождения даже при корректном учёте.

- Неполный охват выборки. Отдельные малые предприятия и ИП могут не попадать в сплошную отчётность, но учитываться в ведомственных данных или муниципальных обследованиях.

    - Корректировка и балансировка. По выявленным расхождениям принимаются решения: либо уточняются данные путём запросов к ответственным организациям, либо применяется расчётные методы для приведения показателей к единой методологии ТЭБ.

Раздел 4. Однопродуктовые балансы топливно-энергетических ресурсов Среднеканского муниципального округа за 2025 год

Основой топливно-энергетического баланса Среднеканского муниципального округа являются однопродуктовые балансы энергетических ресурсов, которые используются в хозяйственной деятельности на территории муниципального образования. Однопродуктовые балансы составляются в натуральных единицах измерения в соответствии с данными форм федеральной статистической отчётности.

Такие балансы отражают формирование предложения отдельных видов энергетических ресурсов или их однородных групп и их использование в процессах преобразования, передачи и конечного потребления.

Схема однопродуктового баланса топливно-энергетических ресурсов включает следующие элементы:

- вертикальные графы: соответствуют различным видам топливно-энергетических ресурсов.

- горизонтальные строки: соответствуют различным движениям или потокам топливно-энергетических ресурсов в процессе хозяйственной и иной деятельности.

      - Однопродуктовый баланс «Уголь»

Однопродуктовый баланс «Уголь» содержит каменный уголь.

Таблица 1. Однопродуктовый баланс «Уголь»

| Наименование строк баланса | Номер строк баланса | Уголь каменный |
| --- | --- | --- |
|  |  | тонн |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,0 |
| Ввоз* | 2 | 16 025,0 |
| Вывоз | 3 | 0,0 |
| Изменение запасов | 4 | 0,0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 16 025,0 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0,0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | -14 055,0 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0,0 |
| Котельные | 8.2 | -14 055,0 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 |  |
| Преобразование топлива | 9 | 0,0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0,0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0,0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0,0 |
| Собственные нужды | 10 | 0,0 |
| Потери при передаче | 11 | 0,0 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 1 970,0 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,0 |
| Промышленность | 14 | 0,0 |
| Прочая промышленность | 14.1 | 0,0 |
| Строительство | 15 | 0,0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0,0 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0,0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0,0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0,0 |
| Прочий | 16.4 | 0,0 |
| Сфера услуг | 17 | 170,0 |
| Население | 18 | 1 800,0 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0,0 |

*- рассчитано при минимизации статистических расхождений.

      - Однопродуктовый баланс «Сырая нефть»

На территории Среднеканского муниципального округа в соответствии со статистическими данными не производится добыча, переработка и использование сырой нефти в том числе и газового конденсата.

Таблица 2. Однопродуктовый баланс «Сырая нефть»

| Наименование строк баланса | Номер строк баланса | Сырая нефть |
| --- | --- | --- |
|  |  | тонн |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,0 |
| Ввоз | 2 | 0,0 |
| Вывоз | 3 | 0,0 |
| Изменение запасов | 4 | 0,0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 0,0 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0,0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0,0 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0,0 |
| Котельные | 8.2 | 0,0 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 |  |
| Преобразование топлива | 9 | 0,0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0,0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0,0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0,0 |
| Собственные нужды | 10 | 0,0 |
| Потери при передаче | 11 | 0,0 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0,0 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,0 |
| Промышленность | 14 | 0,0 |
| Прочая промышленность | 14.1 | 0,0 |
| Строительство | 15 | 0,0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0,0 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0,0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0,0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0,0 |
| Прочий | 16.4 | 0,0 |
| Сфера услуг | 17 | 0,0 |
| Население | 18 | 0,0 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0,0 |

      - Однопродуктовый баланс «Нефтепродукты»

Однопродуктовый баланс «Нефтепродукты» включает в себя дизельное топливо, бензины автомобильные. Информация о нефтепродуктах не публикуется органами статистики на основании решения Правительства Российской Федерации, принятого в соответствии с частью 10 статьи 5 Федерального закона от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации». Показатели баланса оценены с учётом отраслевых нормативов и специфики территории.

Таблица 3. Однопродуктовый баланс «Нефтепродукты»

| Наименование строк баланса | Номер строк баланса | Топливо дизельное | Бензины автомобильные | Пропан, бутан и сжиженные газы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тонн | тонн | тонн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,0 | 0,0 | - |
| Ввоз | 2 | 93,2 | 45,9 | - |
| Вывоз | 3 | 0,0 | 0,0 | - |
| Изменение запасов | 4 | 0,0 | 0,0 | - |
| Потребление первичной энергии | 5 | 93,2 | 45,9 | - |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,0 | 0,0 | - |
| Производство электрической энергии | 7 | 0,0 | 0,0 | - |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0,0 | 0,0 | - |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0,0 | 0,0 | - |
| Котельные | 8.2 | 0,0 | 0,0 | - |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 |  |  |  |
| Преобразование топлива | 9 | 0,0 | 0,0 | - |
| Переработка нефти | 9.1 | 0,0 | 0,0 | - |
| Переработка газа | 9.2 | 0,0 | 0,0 | - |
| Обогащение угля | 9.3 | 0,0 | 0,0 | - |
| Собственные нужды | 10 | 0,0 | 0,0 | - |
| Потери при передаче | 11 | 0,0 | 0,0 | - |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 93,2 | 45,9 | - |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,0 | 0,0 | - |
| Промышленность | 14 | 0,0 | 0,0 | - |
| Прочая промышленность | 14.1 | 0,0 | 0,0 | - |
| Строительство | 15 | 0,0 | 0,0 | - |

26

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспорт и связь* | 16 | 93,2 | 45,9 | - |
| Железнодорожный | 16.1 | 0,0 | 0,0 | - |
| Трубопроводный | 16.2 | 0,0 | 0,0 | - |
| Автомобильный | 16.3 | 93,2 | 45,9 | - |
| Прочий | 16.4 | 0,0 | 0,0 | - |
| Сфера услуг | 17 | 0,0 | 0,0 | - |
| Население | 18 | 0,0 | 0,0 | - |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0,0 | 0,0 | - |

* В блоке «Транспорт и связь» приводятся данные о нефтепродуктах использованных в двигателях внутреннего сгорания, а также учитывается расход топлива в бензопилах, газонокосилках, триммерах бензиновых, агрегатах по перекачке нефти, нефтепродуктов и газа. Соответственно в строку 16.4. «Прочий» представлены объемы топлива не израсходованные на работу автотранспорта, включая специализированные машины и специальные машины на шасси с установленным двигателями для автотранспортных средств.

27

      - Однопродуктовый баланс «Природный газ»

На территории Среднеканского муниципального округа в соответствии со статистическими данными не производится добыча и переработка природного газа.

Таблица 4. Однопродуктовый баланс «Природный газ»

28

| Наименование строк баланса | Номер строк баланса | Природный газ |
| --- | --- | --- |
|  |  | тыс. м3 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,0 |
| Ввоз | 2 | 0,0 |
| Вывоз | 3 | 0,0 |
| Изменение запасов | 4 | 0,0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 0,0 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0,0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0,0 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0,0 |
| Котельные | 8.2 | 0,0 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 |  |
| Преобразование топлива | 9 | 0,0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0,0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0,0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0,0 |
| Собственные нужды | 10 | 0,0 |
| Потери при передаче | 11 | 0,0 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0,0 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,0 |
| Промышленность | 14 | 0,0 |
| Прочая промышленность | 14.1 | 0,0 |
| Строительство | 15 | 0,0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0,0 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0,0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0,0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0,0 |
| Прочий | 16.4 | 0,0 |
| Сфера услуг | 17 | 0,0 |
| Население | 18 | 0,0 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0,0 |

  - Однопродуктовый баланс «Прочее твердое топливо»

Однопродуктовый баланс «Прочее твёрдое топливо» Среднеканского муниципального округа отражает расчётные объёмы потребления древесины топливной населением и бюджетными организациями - с учётом значительной доли автономного теплоснабжения на территории округа.

Баланс построен на расчётных оценках с опорой на типовые нормативы расхода топлива, структуру жилищного фонда, долю объектов без централизованного теплоснабжения и климатические параметры

Таблица 5. Однопродуктовый баланс «Прочее твердое топливо»

29

| Наименование строк баланса | Номер строк баланса | Древесина топливная |
| --- | --- | --- |
|  |  | плотн. м3 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 3 300,0 |
| Ввоз | 2 |  |
| Вывоз | 3 |  |
| Изменение запасов | 4 |  |
| Потребление первичной энергии | 5 | 3 300,0 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0,0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0,0 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0,0 |
| Котельные | 8.2 | 0,0 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 |  |
| Преобразование топлива | 9 | 0,0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0,0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0,0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0,0 |
| Собственные нужды | 10 |  |
| Потери при передаче | 11 |  |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 3 300,0 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,0 |
| Промышленность | 14 | 0,0 |
| Прочая промышленность | 14.1 | 0,0 |
| Строительство | 15 | 0,0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0,0 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0,0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0,0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0,0 |
| Прочий | 16.4 | 0,0 |
| Сфера услуг | 17 | 300,0 |
| Население | 18 | 3 000,0 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0,0 |

  - Однопродуктовый баланс «Гидроэнергия и НВИЭ»

Однопродуктовый баланс «Гидроэнергия и НВИЭ» Среднеканского муниципального округа отражает выработку и распределение гидроэлектроэнергии Усть-Среднеканской ГЭС имени А.Ф. Дьякова. Баланс построен на данных ПАО «Колымаэнерго»

Таблица 6. Однопродуктовый баланс «Гидроэнергия и НВИЭ»

30

| Наименование строк баланса | Номер строк баланса | Гидроэнергия и НВИЭ |
| --- | --- | --- |
|  |  | тыс. кВт ч |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 1 130 833,0 |
| Ввоз | 2 |  |
| Вывоз | 3 |  |
| Изменение запасов | 4 |  |
| Потребление первичной энергии | 5 | 1 130 833,0 |
| Статистическое расхождение | 6 |  |
| Производство электрической энергии | 7 | -1 130 833,0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0,0 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 |  |
| Котельные | 8.2 |  |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 |  |
| Преобразование топлива | 9 |  |
| Переработка нефти | 9.1 |  |
| Переработка газа | 9.2 |  |
| Обогащение угля | 9.3 |  |
| Собственные нужды | 10 |  |
| Потери при передаче | 11 |  |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 |  |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 |  |
| Промышленность | 14 |  |
| Прочая промышленность | 14.1 |  |
| Строительство | 15 |  |
| Транспорт и связь | 16 |  |
| Железнодорожный | 16.1 |  |
| Трубопроводный | 16.2 |  |
| Автомобильный | 16.3 |  |
| Прочий | 16.4 |  |
| Сфера услуг | 17 |  |
| Население | 18 |  |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 |  |

  - Однопродуктовый баланс «Атомная энергия»

На территории Среднеканского муниципального округа в соответствии со статистическими данными не осуществляется производство электрической энергии и тепловой энергии на атомных электростанциях.

Таблица 7. Однопродуктовый баланс «Атомная энергия»

31

| Наименование строк баланса | Номер строк баланса | Атомная энергия |
| --- | --- | --- |
|  |  | тыс. кВт ч |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,0 |
| Ввоз | 2 |  |
| Вывоз | 3 |  |
| Изменение запасов | 4 |  |
| Потребление первичной энергии | 5 | 0,0 |
| Статистическое расхождение | 6 |  |
| Производство электрической энергии | 7 | 0,0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0,0 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 |  |
| Котельные | 8.2 |  |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 |  |
| Преобразование топлива | 9 |  |
| Переработка нефти | 9.1 |  |
| Переработка газа | 9.2 |  |
| Обогащение угля | 9.3 |  |
| Собственные нужды | 10 |  |
| Потери при передаче | 11 |  |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 |  |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 |  |
| Промышленность | 14 |  |
| Прочая промышленность | 14.1 |  |
| Строительство | 15 |  |
| Транспорт и связь | 16 |  |
| Железнодорожный | 16.1 |  |
| Трубопроводный | 16.2 |  |
| Автомобильный | 16.3 |  |
| Прочий | 16.4 |  |
| Сфера услуг | 17 |  |
| Население | 18 |  |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 |  |

  - Однопродуктовый баланс «Электрическая энергия»

Однопродуктовый баланс «Электрическая энергия» сформирован на основе данных, предоставленных филиалом «Магаданэнергосбыт» ПАО «Магаданэнерго» Среднеканским отделением.

Таблица 8. Однопродуктовый баланс «Электрическая энергия»

| Наименование строк баланса | Номер строк баланса | Электрическая энергия |
| --- | --- | --- |
|  |  | тыс. кВтч |
| Производство энергетических ресурсов | 1 |  |
| Ввоз | 2 | 0,0 |
| Вывоз* | 3 | -1 095 808,3 |
| Изменение запасов | 4 |  |
| Потребление первичной энергии | 5 | -1 095 808,3 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 1 130 833,0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | -2 257,3 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0,0 |
| Котельные | 8.2 | -2 257,3 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0,0 |
| Преобразование топлива | 9 | 0,0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0,0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0,0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0,0 |
| Собственные нужды | 10 | -19 475,3 |
| Потери при передаче | 11 | -2 894,0 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 10 398,1 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 339,7 |
| Промышленность | 14 | 4 650,9 |
| Прочая промышленность | 14.1 | 4 650,9 |
| Строительство | 15 | 0,0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0,0 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0,0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0,0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0,0 |
| Прочий | 16.4 | 0,0 |
| Сфера услуг | 17 | 3 618,00 |
| Население | 18 | 1 789,47 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0,0 |

* - рассчитано при минимизации статистического расхождения.

32

Потребление электрической энергии, не детализированное по конкретному виду экономической деятельности, отнесено к прочей промышленности.

  - Однопродуктовый баланс «Тепловая энергия»

Однопродуктовый баланс «Тепловая энергия» отражает объёмы выработки и отпуска тепловой энергии на территории Среднеканского муниципального округа, а также потери в тепловых сетях и структуру потребления по категориям потребителей.

Баланс сформирован по отчетным данным МУП «СЕЙМЧАНТЕПЛОСЕТЬ».

Таблица 9. Однопродуктовый баланс «Тепловая энергия»

| Наименование строк баланса | Номер строк баланса | Тепловая энергия |
| --- | --- | --- |
|  |  | Гкал |
| Производство энергетических ресурсов | 1 |  |
| Ввоз | 2 |  |
| Вывоз | 3 |  |
| Изменение запасов | 4 |  |
| Потребление первичной энергии | 5 |  |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,0 |
| Производство электрической энергии | 7 |  |
| Производство тепловой энергии | 8 | 45 309,0 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0,0 |
| Котельные | 8.2 | 45 309,0 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0,0 |
| Преобразование топлива | 9 | 0,0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0,0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0,0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0,0 |
| Собственные нужды | 10 | -1 670,4 |
| Потери при передаче | 11 | -7 006,3 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 36 632,3 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,0 |
| Промышленность | 14 | 1 117,8 |
| Прочая промышленность | 14.1 | 1 117,8 |
| Строительство | 15 | 0,0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0,0 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0,0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0,0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0,0 |
| Прочий | 16.4 | 0,0 |
| Сфера услуг | 17 | 11 957,4 |
| Население | 18 | 23 557,1 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0,0 |

33

Потребление тепловой энергии, не детализированное по конкретному виду экономической деятельности, отнесено к прочей промышленности.

Раздел 5. Топливно-энергетический баланс Среднеканского муниципального округа за 2025 год

Отчетный топливно-энергетический баланс сформирован объединением однопродуктовых балансов энергетических ресурсов и пересчета значений показателей ТЭР из натуральных единиц измерения в тонны условного топлива.

Строки баланса разделены на три блока:

- «Энергетические ресурсы» – в блок включены данные о производстве, ввозе и вывозе ТЭР на территории муниципального округа, а также об изменениях запасов ТЭР (строки баланса 1 - 5).

- «Преобразование энергетических ресурсов» – в блок включены данные о преобразовании одних видов энергетических ресурсов в другие, о расходах энергетических ресурсов в процессе преобразования, на собственные нужды и данные о потерях энергетических ресурсов при их производстве и передаче (строки баланса 7 - 11).

Энергетические

ресурсы

Преобразование

ТЭР

«Конечное потребление энергетических ресурсов» – в блок включены данные о потреблении ТЭР конечными потребителями (строки баланса 12 - 19).

|  |  | Уголь | Сырая нефть | Нефте-продукты | Природ-ный газ | Прочее твердое топливо | Гидроэнер гия и РВИЭ | Атомная энергия | Электриче ская энергия | Тепловая энергия | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | Е11 <*> | Е12 | Е13 | Е14 | Е15 | Е16 | Е17 |  |  | Е110 |
| Ввоз | 2 | Е21 | Е22 | Е23 | Е24 |  |  |  | Е28 |  | Е210 |
| Вывоз | 3 | -Е31 <**> | -Е32 | -Е33 | -Е34 |  |  |  | -Е38 |  | Е310 |
| Изменение запасов | 4 | Е41 | Е42 | Е43 | Е44 |  |  |  |  |  | Е410 |
| Потребление первичной энергии | 5 | Е51 | Е52 | Е53 | Е54 | Е55 | Е56 | Е57 | Е58 |  | Е510 |
| Статистическое расхождение | 6 | Е61 | Е62 | Е63 | Е64 | Е65 |  |  | Е68 | Е69 | Е610 |
| Производство электрической энергии | 7 | -Е71 | -Е72 | -Е73 | -Е74 | -Е75 | -Е76 | -Е77 | Е78 |  | Е710 |
| Производство тепловой энергии | 8 | -Е81 | -Е82 | -Е83 | -Е84 | -Е85 | -Е86 | -Е87 | Е88 | Е89 | Е810 |
| Теплоэлектростанции | 8,1 | -Е811 | -Е821 | -Е831 | -Е841 | -Е851 |  |  | Е881 | Е891 | Е8101 |
| Котельные | 8,2 | -Е812 | -Е822 | -Е832 | -Е842 | -Е852 |  |  | Е882 | Е892 | Е8102 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8,3 |  |  |  |  |  |  |  | Е883 | Е893 | Е8103 |
| Преобразование топлива | 9 | -Е91 | -Е92 | -Е93 | -Е94 | -Е95 |  |  | -Е981 | Е99 | Е910 |
| Переработка нефти | 9,1 | -Е911 | -Е921 | -Е931 | -Е941 | -Е951 |  |  | -Е981 | Е991 | Е9101 |
| Переработка газа | 9,2 | -Е912 | -Е922 | -Е932 | -Е942 | -Е952 |  |  | -Е982 | Е992 | Е9102 |
| Обогащение угля | 9,3 | -Е913 | -Е923 | -Е933 | -Е943 | -Е953 |  |  | -Е983 | Е993 | Е9103 |
| Собственные нужды | 10 | -Е101 | -Е102 | -Е103 | -Е104 |  |  |  | -Е108 | -Е109 | Е1010 |
| Потери при передаче | 11 | -Е111 | -Е112 | -Е113 | -Е114 |  |  |  | -Е118 | -Е119 | Е1110 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | Е121 | Е122 | Е123 | Е124 | Е125 |  |  | Е128 | Е129 | Е1210 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | Е131 | Е132 | Е133 | Е134 | Е135 |  |  | Е138 | Е139 | Е1310 |
| Промышленность | 14 | Е141 | Е142 | Е143 | Е144 | Е145 |  |  | Е148 | Е149 | Е1410 |
| Продукт 1 | 14 | Е1411 | Е1421 | Е1431 | Е1441 | Е1451 |  |  | Е1481 | Е1491 | Е14101 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |  | ... | ... | ... |
| Продукт n | 14.n | Е141n | Е142n | Е143n | Е144n | Е145n |  |  | Е148n | Е149n | Е1410n |
| Прочая промышленность |  | Е141 (n+1) | Е141 (n+1) | Е141 (n+1) | Е141 (n+1) | Е141 (n+1) |  |  | Е141 (n+1) | Е141 (n+1) | Е141 (n+1) |
| Строительство | 15 | Е151 | Е152 | Е153 | Е154 | Е155 |  |  | Е158 | Е159 | Е1510 |
| Транспорт и связь | 16 | Е161 | Е162 | Е163 | Е164 | Е165 |  |  | Е168 | Е169 | Е1610 |
| Железнодорожный | 16 | Е1611 | Е1621 | Е1631 | Е1641 | Е1651 |  |  | Е1681 | Е1691 | Е16101 |
| Трубопроводный | 16 | Е1612 | Е1622 | Е1632 | Е1642 | Е1652 |  |  | Е1682 | Е1692 | Е16102 |
| Автомобильный | 16 | Е1613 | Е1623 | Е1633 | Е1643 | Е1653 |  |  | Е1683 | Е1693 | Е16103 |
| Прочий | 16 | Е1614 | Е1624 | Е1634 | Е1644 | Е1654 |  |  | Е1684 | Е1694 | Е16104 |
| Сфера услуг | 17 | Е171 | Е172 | Е173 | Е174 | Е175 |  |  | Е178 | Е179 | Е1710 |
| Население | 18 | Е181 | Е182 | Е183 | Е184 | Е185 |  |  | Е188 | Е189 | Е1810 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | Е191 | Е192 | Е193 | Е194 | Е195 |  |  | Е198 | Е199 | Е1910 |

34

Конечное

потребление ТЭР

Рисунок 2. Схема топливно-энергетического баланса

Таблица 10. Топливно-энергетический баланс Среднеканского муниципального округа за 2025 год

| Наименование строк баланса | Номер строк баланса | Уголь | Сырая нефть | Нефтепродукты | Природный газ | Прочее твердое топливо | Гидроэнергия и НВИЭ | Атомная энергия | Электрическая энергия | Тепловая энергия | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878 | 139 092 | 0 |  |  | 139 970 |
| Ввоз | 2 | 13 905 | 0 | 204 | 0 |  |  |  | 0 |  | 14 109 |
| Вывоз | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -134 784 |  | -134 784 |
| Изменение запасов | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 13 905 | 0 | 204 | 0 | 878 | 139 092 | 0 | -134 784 |  | 19 295 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -139 092 | 0 | 139 092 |  | 0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | -12 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -278 | 6 479 | -5 996 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Котельные | 8.2 | -12 197 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -278 | 6 479 | -5 996 |
| Электрокотельные и теплоутилизационны е установки | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Преобразование топлива | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -2 395 | -239 | -2 634 |
| Потери при передаче | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -356 | -1 002 | -1 358 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 1 708 | 0 | 204 | 0 | 878 |  |  | 1 279 | 5 238 | 9 307 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 42 | 0 | 42 |
| Промышленность | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 572 | 160 | 732 |
| Прочая промышленность | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 572 | 160 | 732 |
| Строительство | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 204 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 204 |
| Прочий | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Сфера услуг | 17 | 147 | 0 | 0 | 0 | 80 |  |  | 445 | 1 710 | 2 382 |
| Население | 18 | 1 561 | 0 | 0 | 0 | 798 |  |  | 220 | 3 368 | 5 947 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |

Примечание:

Пересчет топлива и энергии в тонны условного топлива производится путем умножения натуральных значений показателей, в которых исчисляются энергетические ресурсы (1 тонна, тыс. куб. м, тыс. кВт•ч, Гкал), на соответствующие коэффициенты пересчета в условное топливо, приведенные в приложении 1.

Раздел 6. Анализ топливно-энергетического баланса Среднеканского муниципального округа

  - Структурный анализ потребления топливно-энергетических ресурсов и первичных топливно-энергетических ресурсов в 2025 году

Поскольку ретроспективные данные за предыдущие годы отсутствуют, структурный анализ выполнен на базе единовременного среза показателей за 2025 год. Это позволяет зафиксировать текущую конфигурацию энергопотребления округа, выявить ключевые сектора и виды топлива, формирующие нагрузку на топливно-энергетическую систему, а также определить приоритетные направления для повышения энергоэффективности.

На территории Среднеканского муниципального округа в 2025 году совокупное потребление топливно-энергетических ресурсов составило 25 763,0 т у. т. Расчёт выполнен оценочным методом - ввиду ограниченного доступа и конфиденциальности первичных статистических данных; при этом использованы типовые удельные нормы потребления.

Структура потребления по видам энергоресурсов выглядит следующим образом: на долю топлива (преимущественно твёрдого - угля и топливной древесины) приходится 58%, тепловой энергии - 25%, электрической энергии - 17%. Такая конфигурация баланса отражает специфику округа как северной территории с высокой долей автономного теплоснабжения и ограниченным развитием сетевой инфраструктуры. Структура ТЭР представлена на рисунке 3.

Рисунок 3. Структура потребления топливно-энергетических ресурсов

Потребление ПТЭР в 2025 году составило 19 295,0 т у.т.

Структура ПТЭР представлена на рисунке 4. В структуре первичных топливно-энергетических ресурсов (ПТЭР) Среднеканского муниципального округа доминирующую долю занимает потребление твёрдого топлива — угля и топливной древесины. Это обусловлено сочетанием природно-климатических и инфраструктурных факторов: суровым резко континентальным климатом с продолжительным отопительным периодом, значительной долей жилого фонда и объектов социальной сферы, не подключённых к централизованному теплоснабжению, а также ограниченной доступностью иных энергоносителей (в частности, отсутствием централизованного газоснабжения).

Преобладание твёрдого топлива особенно характерно для сектора теплоснабжения: уголь используется преимущественно в котельных, обеспечивающих теплом населённые пункты и бюджетные учреждения, а древесина — в автономном отоплении домохозяйств, в том числе в отдалённых и труднодоступных поселениях округа. В результате на совокупное потребление угля и дров приходится основная часть объёма ПТЭР округа, что напрямую определяет структуру топливно-энергетического баланса и формирует ключевые направления планирования - от формирования запасов топлива до реализации мероприятий по повышению энергоэффективности и поэтапной диверсификации топливно-энергетической базы.

Рисунок 4. Структура потребления первичных топливно-энергетических ресурсов

Потребление топлива по уточнённым категориям потребителей в 2025 году составило 14 987,0 т у. т. В структуре этого объёма преобладает природное топливо - 98,6%, на долю нефтепродуктов приходится 1,4%.

При этом расчёт объёмов потребления нефтепродуктов носит оценочный характер. Это обусловлено тем, что в настоящее время официальная статистическая отчётность (в том числе форма федерального статистического наблюдения № 4-ТЭР) не содержит детализированных данных о потреблении моторного топлива на уровне муниципального образования. Отсутствие таких сведений связано с ограничениями на публикацию соответствующей информации, установленными в соответствии с частью 10 статьи 5 Федерального закона от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учёте и системе государственной статистики в Российской Федерации» и принятыми на его основании решениями Правительства Российской Федерации.

В связи с этим объёмы потребления нефтепродуктов определены расчётным путём - на основе отраслевых нормативов расхода ГСМ, показателей хозяйственной деятельности бюджетофинансируемых организаций, а также экспертных оценок по сегментам, не охваченным статистическим наблюдением.

Кроме того, в приведённые объёмы не включены отдельные категории топливных ресурсов. В показатель «природное топливо» (98,6 %) не вошли прочие виды твёрдого топлива (в частности, пеллеты), которые могут применяться в отдельных домохозяйствах и на локальных объектах. Аналогично, в расчёт по нефтепродуктам не включено потребление сжиженного углеводородного и сжиженного природного газа (СУГ/СПГ), используемого в бытовых и хозяйственных целях.

Сложившееся соотношение природного топлива и нефтепродуктов (≈ 98,6 : 1,4) соответствует типичной структуре энергопотребления для северных территорий с высокой долей автономного теплоснабжения и ограниченным развитием газовой инфраструктуры. Превалирование природного топлива обусловлено необходимостью покрытия значительной отопительной нагрузки за счёт традиционных видов твёрдого топлива (угля и древесины). Доля нефтепродуктов, рассчитанная оценочно, отражает транспортные и вспомогательные нужды - эксплуатацию муниципального и ведомственного автотранспорта, работу резервных и аварийных энергоустановок.

Таким образом, представленная структура даёт обоснованное представление о доминирующих потоках топлива в Среднеканском муниципальном округе, но носит расчётный характер.

Структура потребления топлива представлена на рисунке 5.

Рисунок 5. Структура потребления топлива

  - Анализ потребления тепловой и электрической энергии в 2025 году

В разделе представлен анализ потребления тепловой и электрической энергии на территории Среднеканского муниципального округа по данным за 2025 год.

На территории Среднеканского муниципального округа производство тепловой энергии в отчётном периоде составило 45 309,0 Гкал. Основная доля выработанного тепла направляется на обеспечение жизнедеятельности населения и функционирование бюджетной сферы, что соответствует структуре теплопотребления северных территорий с развитой сетью социальной инфраструктуры и значительной долей жилого фонда, подключённого к централизованному теплоснабжению.

Распределение потребления тепловой энергии по секторам выглядит следующим образом: на долю населения приходится 64 %, бюджетных организаций - 28 %, сферы услуг - 5 %, промышленности - 3 %. Такая структура отражает приоритетность жилищно-коммунальных и социальных нужд в энергобалансе округа: подавляющая часть тепловой энергии расходуется на отопление жилого фонда и объектов социальной сферы (учреждений образования, здравоохранения, культуры), что обусловлено продолжительным отопительным периодом и низкими расчётными температурами наружного воздуха. Структура потребления тепловой энергии потребителями представлена на рисунке 6.

Рисунок 6. Структура потребления тепловой энергии

Незначительная доля промышленности в общем потреблении тепловой энергии (3 %) объясняется спецификой хозяйственной деятельности округа: основу экономики составляет горнодобывающая отрасль, предприятия которой ориентированы преимущественно на электропотребление (за счёт мощностей Усть-Среднеканской ГЭС) и используют собственные локальные источники теплоснабжения. Централизованное теплоснабжение для промышленных площадок практически не применяется, что и отражается в низкой доле этого сектора в сводном балансе.

Доля сферы услуг (5 %) формируется за счёт объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, которые, как правило, либо подключены к тем же системам теплоснабжения, что и жилой фонд, либо используют индивидуальные источники тепла. В условиях малой плотности застройки и рассредоточенности таких объектов их вклад в суммарное теплопотребление остаётся умеренным.

С учётом климатических и инфраструктурных особенностей Среднеканского муниципального округа сложившаяся структура теплопотребления подчёркивает необходимость реализации мер по повышению энергоэффективности в жилищном фонде и бюджетной сфере - в первую очередь за счёт модернизации тепловых сетей, утепления зданий и внедрения приборов учёта. Одновременно важно сохранять достаточный нормативный запас топлива для котельных, чтобы гарантировать надёжность теплоснабжения в экстремальных погодных условиях.

В 2025 году на территории Среднеканского муниципального округа произведено 1 130 833,0 тыс. кВт·ч электроэнергии, при этом за пределы округа передано 1 095 808,3 тыс. кВт·ч. Это означает, что на внутреннее потребление в округе остаётся лишь 35 024,7 тыс. кВт·ч (около 3,1 % от общего объёма выработки). Такая структура баланса наглядно отражает специализацию территории как крупного энергопроизводящего узла, ориентированного преимущественно на внешнее энергоснабжение, а не на локальное потребление.

Структура потребления электрической энергии представлена на рисунке 7.

Рисунок 7. Структура потребления электрической энергии

Распределение внутреннего электропотребления по секторам выглядит следующим образом:

- Промышленность – 37 %. Это крупнейший потребитель внутри округа. Доля обусловлена энергоёмкостью горнодобывающих производств, которые составляют основу экономики округа. Значительная часть энергозатрат здесь приходится на буровзрывные работы, карьерную технику, дробильно-сортировочные комплексы и обогатительные установки. При этом важно учитывать, что крупные предприятия могут иметь собственные локальные схемы учёта и отдельные точки поставки, из-за чего их фактическое потребление в сводных муниципальных данных может быть частично «спрятано» или отражено не в полном объёме.

- Население - 28 %. Существенная доля бытового потребления связана с особенностями жилищного фонда и климатическими условиями: в условиях продолжительного отопительного сезона и низких температур значительная часть электроэнергии расходуется на электроотопление, особенно в населённых пунктах, не охваченных централизованным теплоснабжением. Кроме того, в эту категорию попадает потребление в частном секторе, включая подсобные хозяйства и мелкие мастерские.

- Сфера услуг - 18 %. В этот сегмент входят объекты социальной инфраструктуры (школы, больницы, учреждения культуры), а также коммерческие предприятия (торговля, общественное питание, бытовые услуги). Несмотря на относительно высокую долю, удельное энергопотребление здесь остаётся умеренным за счёт сравнительно небольших площадей и ограниченного режима работы большинства объектов.

- Производство тепловой энергии – 14 %. Эта категория включает собственные нужды котельных и теплогенерирующих установок - расход электроэнергии на работу насосов, вентиляторов, систем автоматики и вспомогательного оборудования. Учитывая, что значительная часть котельных работает на твёрдом топливе, доля электроэнергии в их эксплуатационных затратах остаётся второстепенной, что и объясняет сравнительно невысокий процент.

- Сельское хозяйство – 3 %. Минимальная доля отражает ограниченный масштаб сельскохозяйственной деятельности в округе. В основном это небольшие подсобные хозяйства, тепличные модули и объекты животноводства, энергопотребление которых носит локальный характер и не оказывает существенного влияния на общий энергобаланс.

Ключевой вывод из анализа: Среднеканский муниципальный округ функционирует как энергоизбыточная территория. Основной объём вырабатываемой электроэнергии (более 96 %) направляется за пределы округа, что подчёркивает его роль в региональной энергосистеме. Внутреннее потребление, напротив, носит вспомогательный характер и сосредоточено преимущественно в промышленном и жилищно-коммунальном секторах.

Раздел 7. Прогнозный баланс Среднеканского муниципального округа на период до 2030 года

  - Методология формирования прогнозных балансов

Формирование прогнозного топливно-энергетического баланса муниципального округа осуществляется в несколько этапов.

На первом этапе выполняется разработка и анализ отёчного ТЭБ, а также анализ ретроспективной базы ТЭБ.

На втором этапе выполняется анализ программных документов развития территории, таких как:

- прогноз социально-экономического развития;

- генеральный план муниципального округа;

- программа энергосбережения;

- программа газификации;

- инвестиционные программы и прочие документы территориального планирования.

На третьем этапе формируются сценарии развития и прочие показатели прогнозирования.

На четвертом этапе производится расчет и корректировка прогнозных балансов, формирование расходной и приходной части ТЭБ, а также формирование условий балансовой модели ТЭБ.

  - Потребление ТЭР по направлению «Производство тепловой энергии»

Для расчетов потребления ТЭР по направлению «Производство тепловой энергии» применяются данные по потреблению ТЭР на отпуск тепловой энергии электрическими станциями и котельными расположенными на территории региона.

Прогнозное потребление ТЭР для каждой котельной рассчитывается по формуле:

𝑆

Пкот = УРТкот × Ткот

где:

УРТкот – удельный расход ТЭР котельной (кг у. т./Гкал);

Ткот – прогнозный отпуск тепла котельной (Гкал) (для действующих котельных принимается на основе плановых показателей развития, для перспективных котельных – на основе проектных характеристик основного оборудования с учетом ожидаемого числа часов использования максимума мощности).

Таблица 11. Расчет потребления топлива на производство тепловой энергии

| Наименование объекта | Вид топлива | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Производство тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 6 п. Сейчман | Уголь | 40 244,7 | 40 244,7 | 46 633,4 | 46 633,4 | 46 633,4 | 46 633,4 |
| Котельная с. В. Сейчман | Уголь | 5 064,3 | 5 573,6 | 5 791,8 | 5 791,8 | 5 791,8 | 5 791,8 |
|  | Удельный расход топлива, кг у.т.Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 6 п. Сейчман | Уголь | 272,0 | 269,2 | 266,4 | 263,6 | 260,8 | 258,0 |
| Котельная с. В. Сейчман | Уголь | 247,0 | 241,4 | 235,8 | 230,2 | 224,6 | 219,0 |
|  |  | Объем потребления ТЭР на производство тепловой энергии, т у.т. |  |  |  |  |  |
| Котельная № 6 п. Сейчман | Уголь | 10 946,55 | 10 833,86 | 12 423,15 | 12 292,57 | 12 162,00 | 12 031,42 |
| Котельная с. В. Сейчман | Уголь | 1 250,88 | 1 345,47 | 1 365,70 | 1 333,26 | 1 300,83 | 1 268,40 |

По данным утвержденной схемы теплоснабжения Среднеканского муниципального округа, в 2027 году ожидается рост отпуска тепловой энергии котельной № 6 п. Сейчман с 40 244,7 до 46 633,4 Гкал, что связано с планируемым вводом в эксплуатацию новых жилых и социальных объектов, а также с расширением зоны централизованного теплоснабжения. Для котельной с. В. Сейчман рост менее выражен и носит плавный характер — с 5 064,3 Гкал в 2025 году до 5 791,8 Гкал в 2027 году, далее показатель стабилизируется.

При этом наблюдается устойчивое снижение удельного расхода топлива на обеих котельных: для котельной № 6 п. Сейчман — с 272,0 кг у. т./Гкал в 2025 году до 258,0 кг у. т./Гкал в 2030 году; для котельной с. В. Сейчман — с 247,0 до 219,0 кг у. т./Гкал. Такая динамика обусловлена:

- поэтапной модернизацией котельного оборудования (замена устаревших котлов на более эффективные модели, установка современных горелочных устройств и систем автоматизации);

- улучшением теплоизоляции тепловых сетей и снижением потерь при транспортировке теплоносителя;

- оптимизацией режимов работы котельных с учётом фактической тепловой нагрузки и погодных условий.

В результате, несмотря на рост отпуска тепла, объём потребления ТЭР в т у. т. на котельной № 6 п. Сейчман в 2030 году остаётся ниже пикового значения 2027 года за счёт повышения энергоэффективности. Для котельной с. В. Сейчман также прослеживается тенденция к стабилизации и даже снижению объёмов потребления ТЭР в прогнозном периоде.

Выбор наиболее эффективного вида ТЭР для выработки тепловой энергии осуществляется с учётом комплекса факторов: топливной обеспеченности, экономической целесообразности, экологических требований и технических возможностей объектов. В Среднеканском муниципальном округе в качестве основного вида топлива для котельных обоснованно используется уголь, поскольку:

- он доступен в регионе и имеет устойчивые логистические цепочки поставок;

- стоимость угля в расчёте на единицу выработанной тепловой энергии остаётся конкурентоспособной по сравнению с мазутом и дизельным топливом;

- применение современных технологий сжигания и систем очистки дымовых газов позволяет минимизировать негативное воздействие на окружающую среду.

Для определения оптимального вида ТЭР применяются следующие методы:

- Энергетические аудиты. Позволяют оценить фактическую эффективность использования ТЭР, выявить «узкие места» в работе оборудования и разработать адресные рекомендации по снижению удельных расходов.

- Нормирование потребления ТЭР. Установление дифференцированных норм расхода топлива (индивидуальных для конкретных установок и групповых для объектов в целом) обеспечивает контроль за рациональным использованием ресурсов и служит базой для планирования закупок топлива.

–	Расчёт экономической целесообразности перехода на альтернативные виды ТЭР. Включает прогнозирование объёмов потребления, оценку капитальных и эксплуатационных затрат, а также расчёт срока окупаемости мероприятий. Переход на новый вид топлива считается оправданным только при наличии положительного экономического эффекта.

Расчёт экономии затрат при переходе потребителей Среднеканского муниципального округа с альтернативных видов топливно-энергетических ресурсов на природный газ не выполнен в связи с отсутствием утверждённых регулируемых цен (тарифов) на газ и услуги по его транспортировке, необходимых для проведения экономически обоснованной оценки замещения ТЭР.

В соответствии с действующим законодательством в сфере газоснабжения, оптовые цены на газ и тарифы на транспортировку по газораспределительным сетям утверждаются ФАС России в разрезе отдельных субъектов РФ и газораспределительных организаций (ГРО). По Магаданской области (в границах которой расположено Среднеканское МО) на дату формирования ТЭБ соответствующие тарифные решения, позволяющие однозначно определить стоимость газа для конечных потребителей, отсутствуют либо не подлежат применению для прогнозных расчётов в силу специфики зоны газоснабжения территории.

  - Прогнозные однопродуктовые балансы Среднеканского муниципального округа

Таблица 12. Прогнозный однопродуктовый баланс «Уголь»

| Наименование строк баланса | Номер строк баланса | Уголь каменный |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тонн |  |  |  |
|  |  | 2025 | 2026 | 2028 | 2030 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ввоз | 2 | 16 038,5 | 16 015,1 | 17 678,3 | 17 297,0 |
| Вывоз | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Изменение запасов | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 16 038,5 | 16 015,1 | 17 678,3 | 17 297,0 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | -14 068,5 | -14 047,7 | -15 716,1 | -15 340,0 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельные | 8.2 | -14 068,5 | -14 047,7 | -15 716,1 | -15 340,0 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 |  |  |  |  |
| Преобразование топлива | 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потери при передаче | 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 1 970,0 | 1 967,4 | 1 962,2 | 1 957,0 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Промышленность | 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочая промышленность | 14.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство | 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочий | 16.4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Сфера услуг | 17 | 170,0 | 169,2 | 167,6 | 166,0 |
| Население | 18 | 1 800,0 | 1 798,2 | 1 794,6 | 1 791,0 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 13. Прогнозный однопродуктовый баланс «Сырая нефть»

| Наименование строк баланса | Номер строк баланса | Сырая нефть |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тонн |  |  |  |
|  |  | 2025 | 2026 | 2028 | 2030 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ввоз | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Вывоз | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Изменение запасов | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельные | 8.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 |  |  |  |  |
| Преобразование топлива | 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потери при передаче | 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Промышленность | 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочая промышленность | 14.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство | 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочий | 16.4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Сфера услуг | 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Население | 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 14. Прогнозный однопродуктовый баланс «Нефтепродукты»

| Наименование строк баланса | Номер строк баланса | Топливо дизельное |  |  |  | Бензины автомобильные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тонн |  |  |  | тонн |  |  |  |
|  |  | 2025 | 2026 | 2028 | 2030 | 2025 | 2026 | 2028 | 2030 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ввоз | 2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 |
| Вывоз | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Изменение запасов | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельные | 8.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Преобразование топлива | 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потери при передаче | 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Промышленность | 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочая промышленность | 14.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Строительство | 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Транспорт и связь | 16 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Автомобильный | 16.3 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 |
| Прочий | 16.4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Сфера услуг | 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Население | 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

49

Таблица 15. Прогнозный однопродуктовый баланс «Природный газ»

| Наименование строк баланса | Номер строк баланса | Природный газ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. м3 |  |  |  |
|  |  | 2025 | 2026 | 2028 | 2030 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ввоз | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Вывоз | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Изменение запасов | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельные | 8.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 |  |  |  |  |
| Преобразование топлива | 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потери при передаче | 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Промышленность | 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочая промышленность | 14.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство | 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочий | 16.4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Сфера услуг | 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Население | 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Прогнозный однопродуктовый баланс природного газа для Среднеканского муниципального округа на 2026–2030 гг. сформирован с нулевыми значениями по всем статьям. Это обусловлено отсутствием на территории округа объектов Единой системы газоснабжения (ЕСГ), газораспределительных сетей и утверждённых программ газификации.

Таблица 16. Прогнозный однопродуктовый баланс «Прочее твердое топливо»

| Наименование строк баланса | Номер строк баланса | Древесина топливная |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плотн. м3 |  |  |  |
|  |  | 2025 | 2026 | 2028 | 2030 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 3 300,0 | 3 283,5 | 3 250,1 | 3 216,5 |
| Ввоз | 2 |  |  |  |  |
| Вывоз | 3 |  |  |  |  |
| Изменение запасов | 4 |  |  |  |  |
| Потребление первичной энергии | 5 | 3 300,0 | 3 283,5 | 3 250,1 | 3 216,5 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельные | 8.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 |  |  |  |  |
| Преобразование топлива | 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды | 10 |  |  |  |  |
| Потери при передаче | 11 |  |  |  |  |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 3 300,0 | 3 283,5 | 3 250,1 | 3 216,5 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Промышленность | 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочая промышленность | 14.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство | 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочий | 16.4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Сфера услуг | 17 | 300,0 | 298,5 | 294,9 | 290,8 |
| Население | 18 | 3 000,0 | 2 985,0 | 2 955,2 | 2 925,7 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 17. Прогнозный однопродуктовый баланс «Гидроэнергия и НВИЭ»

| Наименование строк баланса | Номер строк баланса | Гидроэнергия и НВИЭ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. кВт.ч |  |  |  |
|  |  | 2025 | 2026 | 2028 | 2030 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 1 130 833,0 | 1 238 784,3 | 1 526 493,5 | 1 526 493,5 |
| Ввоз | 2 |  |  |  |  |
| Вывоз | 3 |  |  |  |  |
| Изменение запасов | 4 |  |  |  |  |
| Потребление первичной энергии | 5 | 1 130 833,0 | 1 238 784,3 | 1 526 493,5 | 1 526 493,5 |
| Статистическое расхождение | 6 |  |  |  |  |
| Производство электрической энергии | 7 | -1 130 833,0 | -1 238 784,3 | -1 526 493,5 | -1 526 493,5 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 |  |  |  |  |
| Котельные | 8.2 |  |  |  |  |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 |  |  |  |  |
| Преобразование топлива | 9 |  |  |  |  |
| Переработка нефти | 9.1 |  |  |  |  |
| Переработка газа | 9.2 |  |  |  |  |
| Обогащение угля | 9.3 |  |  |  |  |
| Собственные нужды | 10 |  |  |  |  |
| Потери при передаче | 11 |  |  |  |  |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 |  |  |  |  |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 |  |  |  |  |
| Промышленность | 14 |  |  |  |  |
| Прочая промышленность | 14.1 |  |  |  |  |
| Строительство | 15 |  |  |  |  |
| Транспорт и связь | 16 |  |  |  |  |
| Железнодорожный | 16.1 |  |  |  |  |
| Трубопроводный | 16.2 |  |  |  |  |
| Автомобильный | 16.3 |  |  |  |  |
| Прочий | 16.4 |  |  |  |  |
| Сфера услуг | 17 |  |  |  |  |
| Население | 18 |  |  |  |  |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 |  |  |  |  |

Таблица 18. Прогнозный однопродуктовый баланс «Атомная энергия»

| Наименование строк баланса | Номер строк баланса | Атомная энергия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. кВт.ч |  |  |  |
|  |  | 2025 | 2026 | 2028 | 2030 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ввоз | 2 |  |  |  |  |
| Вывоз | 3 |  |  |  |  |
| Изменение запасов | 4 |  |  |  |  |
| Потребление первичной энергии | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Статистическое расхождение | 6 |  |  |  |  |
| Производство электрической энергии | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 |  |  |  |  |
| Котельные | 8.2 |  |  |  |  |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 |  |  |  |  |
| Преобразование топлива | 9 |  |  |  |  |
| Переработка нефти | 9.1 |  |  |  |  |
| Переработка газа | 9.2 |  |  |  |  |
| Обогащение угля | 9.3 |  |  |  |  |
| Собственные нужды | 10 |  |  |  |  |
| Потери при передаче | 11 |  |  |  |  |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 |  |  |  |  |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 |  |  |  |  |
| Промышленность | 14 |  |  |  |  |
| Прочая промышленность | 14.1 |  |  |  |  |
| Строительство | 15 |  |  |  |  |
| Транспорт и связь | 16 |  |  |  |  |
| Железнодорожный | 16.1 |  |  |  |  |
| Трубопроводный | 16.2 |  |  |  |  |
| Автомобильный | 16.3 |  |  |  |  |
| Прочий | 16.4 |  |  |  |  |
| Сфера услуг | 17 |  |  |  |  |
| Население | 18 |  |  |  |  |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 |  |  |  |  |

Таблица 19. Прогнозный однопродуктовый баланс «Электрическая энергия»

| Наименование строк баланса | Номер строк баланса | Электрическая энергия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. кВт.ч |  |  |  |
|  |  | 2025 | 2026 | 2028 | 2030 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 |  |  |  |  |
| Ввоз | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Вывоз | 3 | -1 095 808,3 | -1 209 714,9 | -1 484 568,6 | -1 484 249,1 |
| Изменение запасов | 4 |  |  |  |  |
| Потребление первичной энергии | 5 | -1 095 808,3 | -1 209 714,9 | -1 484 568,6 | -1 484 249,1 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 1 130 833,0 | 1 238 784,3 | 1 526 493,5 | 1 526 493,5 |
| Производство тепловой энергии | 8 | -2 257,3 | -2 257,3 | -2 146,1 | -2 146,1 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельные | 8.2 | -2 257,3 | -2 257,3 | -2 146,1 | -2 146,1 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Преобразование топлива | 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды | 10 | -19 475,3 | -13 105,9 | -25 041,7 | -25 041,7 |
| Потери при передаче | 11 | -2 894,0 | -3 170,3 | -3 906,6 | -3 906,6 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 10 398,1 | 10 535,9 | 10 830,5 | 11 150,0 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 339,7 | 340,1 | 347,2 | 361,2 |
| Промышленность | 14 | 4 650,9 | 4 790,4 | 5 082,1 | 5 391,6 |
| Прочая промышленность | 14.1 | 4 650,9 | 4 790,4 | 5 082,1 | 5 391,6 |
| Строительство | 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочий | 16.4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Сфера услуг | 17 | 3 618,00 | 3 616,90 | 3 614,70 | 3 612,70 |
| Население | 18 | 1 789,47 | 1 788,50 | 1 786,50 | 1 784,50 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 20. Прогнозный однопродуктовый баланс «Тепловая энергия»

| Наименование строк баланса | Номер строк баланса | Тепловая энергия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал |  |  |  |
|  |  | 2025 | 2026 | 2028 | 2030 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 |  |  |  |  |
| Ввоз | 2 |  |  |  |  |
| Вывоз | 3 |  |  |  |  |
| Изменение запасов | 4 |  |  |  |  |
| Потребление первичной энергии | 5 |  |  |  |  |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Производство электрической энергии | 7 |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии | 8 | 45 309,0 | 45 309,0 | 43 077,2 | 43 077,2 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельные | 8.2 | 45 309,0 | 45 309,0 | 43 077,2 | 43 077,2 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Преобразование топлива | 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды | 10 | -1 670,4 | -1 670,4 | -1 588,1 | -1 588,1 |
| Потери при передаче | 11 | -7 006,3 | -6 995,7 | -6 633,9 | -6 629,6 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 36 632,3 | 36 642,9 | 34 855,2 | 34 859,5 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Промышленность | 14 | 1 117,8 | 1 130,6 | 1 092,2 | 1 100,5 |
| Прочая промышленность | 14.1 | 1 117,8 | 1 130,6 | 1 092,2 | 1 100,5 |
| Строительство | 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочий | 16.4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Сфера услуг | 17 | 11 957,4 | 11 956,3 | 11 367,3 | 11 365,3 |
| Население | 18 | 23 557,1 | 23 556,0 | 22 395,7 | 22 393,7 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

  - Прогнозный топливно-энергетический баланс Среднеканского муниципального округа

Таблица 21. Прогнозный топливно-энергетический баланс

| Наименование строк баланса | Номер строк баланса | Уголь |  |  | Сырая нефть | Нефтепродукты |  |  | Природный газ | Прочее твердое топливо |  |  | Гидроэнергия и НВИЭ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2028 | 2030 | 2026/ 2030 | 2026 | 2028 | 2030 | 2026/ 2030 | 2026 | 2028 | 2030 | 2026 | 2028 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873 | 865 | 856 | 152 370 | 187 759 | 187 759 |
| Ввоз | 2 | 13 885 | 15 327 | 14 996 | 0 | 135 | 204 | 204 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Вывоз | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Изменение запасов | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Потребление первичной энергии | 5 | 13 885 | 15 327 | 14 996 | 0 | 135 | 204 | 204 | 0 | 873 | 865 | 856 | 152 370 | 187 759 | 187 759 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -152 370 | -187 759 | -187 759 |
| Производство тепловой энергии | 8 | -12 179 | -13 626 | -13 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Котельные | 8.2 | -12 179 | -13 626 | -13 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Преобразование топлива | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Переработка нефти | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Переработка газа | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Обогащение угля | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Собственные нужды | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Потери при передаче | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 1 706 | 1 701 | 1 696 | 0 | 135 | 204 | 204 | 0 | 873 | 865 | 856 |  |  |  |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промышленность | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Прочая промышленность | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Строительство | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Транспорт и связь | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 204 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Железнодорожный | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Трубопроводный | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Автомобильный | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 204 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Прочий | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Сфера услуг | 17 | 147 | 145 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 78 | 77 |  |  |  |
| Население | 18 | 1 559 | 1 556 | 1 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794 | 787 | 779 |  |  |  |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |

Продолжение таблицы 21

| Наименование строк баланса | Номер строк баланса | Атомная энергия | Электрическая энергия |  |  | Тепловая энергия |  |  | Всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026/ 2030 | 2026 | 2028 | 2030 | 2026 | 2028 | 2030 | 2026 | 2028 | 2030 |
| 1 | 2 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  | 153 243 | 188 624 | 188 615 |
| Ввоз | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 14 020 | 15 531 | 15 200 |
| Вывоз | 3 |  | -148 795 | -182 602 | -182 563 |  |  |  | -148 795 | -182 602 | -182 563 |
| Изменение запасов | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 0 | -148 795 | -182 602 | -182 563 |  |  |  | 18 468 | 21 553 | 21 252 |
| Статистическое расхождение | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 | 152 370 | 187 759 | 187 759 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0 | -278 | -264 | -264 | 6 479 | 6 160 | 6 160 | -5 978 | -7 730 | -7 404 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельные | 8.2 |  | -278 | -264 | -264 | 6 479 | 6 160 | 6 160 | -5 978 | -7 730 | -7 404 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Преобразование топлива | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка нефти | 9.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка газа | 9.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обогащение угля | 9.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | 10 |  | -1 612 | -3 080 | -3 080 | -239 | -227 | -227 | -1 851 | -3 307 | -3 307 |
| Потери при передаче | 11 |  | -390 | -481 | -481 | -1 000 | -949 | -948 | -1 390 | -1 430 | -1 429 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 |  | 1 295 | 1 332 | 1 371 | 5 240 | 4 984 | 4 985 | 9 249 | 9 086 | 9 112 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 |  | 42 | 43 | 44 | 0 | 0 | 0 | 42 | 43 | 44 |
| Промышленность | 14 |  | 589 | 625 | 663 | 162 | 156 | 157 | 751 | 781 | 820 |
| Прочая промышленность | 14.1 |  | 589 | 625 | 663 | 162 | 156 | 157 | 751 | 781 | 820 |
| Строительство | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Транспорт и связь | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 204 | 204 |
| Железнодорожный | 16.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трубопроводный | 16.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автомобильный | 16.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 204 | 204 |
| Прочий | 16.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сфера услуг | 17 |  | 445 | 445 | 444 | 1 710 | 1 626 | 1 625 | 2 381 | 2 294 | 2 290 |
| Население | 18 |  | 219 | 219 | 220 | 3 368 | 3 202 | 3 203 | 5 940 | 5 764 | 5 754 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Анализ показателей прогнозного топливно-энергетического баланса

В таблице 22 представлены объемы производства и потребления топливно-энергетических ресурсов на территории Среднеканского муниципального округа в период 2023-2035 гг.

Анализ таблицы показывает следующую картину развития топливно-энергетического баланса округа.

    - Потребление первичных ТЭР. В целом динамика сдержанная. После стабильного уровня в 2025–2026 гг. наблюдается умеренный рост: к 2030 году показатель увеличивается примерно на 7% относительно базового года. В структуре потребления доминирует уголь, доля нефтепродуктов остаётся стабильно низкой, т.к. спрогнозирован по базовому сценарию.

    - Производство первичных ТЭР. Здесь прослеживается более выраженная тенденция. После роста в 2026 году (на 9,5% к 2025 г.) в 2027 году фиксируется резкий скачок — почти на 23%. Начиная с 2028 года производство стабилизируется на достигнутом уровне. Такой всплеск в середине планового периода, скорее всего, связан с выходом на полную мощность Усть-Среднеканской ГЭС. Именно этот объект становится ключевым драйвером роста производства в балансе округа.

    - Потребление электрической энергии. Динамика неоднородна. В 2026 году отмечается снижение (около 17% к предыдущему году), что может быть связано с оптимизацией энергопотребления или временными факторами. Однако уже в 2027 году происходит существенный рост (более чем на 43%), и в последующие годы потребление продолжает медленно, но стабильно увеличиваться. Это согласуется с общей логикой развития: рост производства энергии создаёт предпосылки для расширения её использования в экономике и социальной сфере.

    - Теплоснабжение. Здесь наблюдается стабильность с небольшим снижением. В 2027 году объём производства (и потребления) тепловой энергии уменьшается примерно на 5% по сравнению с 2025 годом, после чего фиксируется стабилизация. Это может отражать тенденцию к повышению энергоэффективности в теплоснабжении или частичный переход отдельных потребителей на альтернативные источники (в том числе электрическую энергию).

59

Таблица 22. Анализ показателей прогнозных балансов

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребление топливо всего | млн. т у.т. | 0,0150 | 0,0150 | 0,0166 | 0,0164 | 0,0162 | 0,0161 |
| 1.1. | Темп роста (снижения) к предыдущему году | % |  | 99,84 | 110,73 | 98,96 | 98,96 | 98,95 |
| 1.2. | Темп роста (снижения) к 2025 г. | % |  | 99,84 | 110,55 | 109,4 | 108,27 | 107,13 |
| 3 | Производство ПТЭР | млн. т у.т. | 0,1400 | 0,1532 | 0,1886 | 0,1886 | 0,1886 | 0,1886 |
| 3.1. | Темп роста (снижения) к предыдущему году | % |  | 109,48 | 123,09 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2. | Темп роста (снижения) к 2025 г. | % |  | 109,48 | 134,76 | 134,76 | 134,76 | 134,75 |
| 4 | Потребление ПТЭР | млн. т у.т. | 0,0193 | 0,0185 | 0,0217 | 0,0216 | 0,0214 | 0,0213 |
| 4.1. | Темп роста (снижения) к предыдущему году | % |  | 96,08 | 117,09 | 99,29 | 99,3 | 99,3 |
| 4.2. | Темп роста (снижения) к 2025 г. | % |  | 96,08 | 112,49 | 111,7 | 110,92 | 110,14 |
| 5 | Структура потребляемых ПТЭР | млн. т у.т. |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Природный газ | млн. т у.т. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5.2. | Уголь | млн. т у.т. | 0,0139 | 0,0139 | 0,0155 | 0,0153 | 0,0152 | 0,0150 |
| 5.3. | Нефтепродукты | млн. т у.т. | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 5.5. | Прочее | млн. т у.т. | 0,0044 | 0,0045 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0061 |
| 6 | Производство электрической энергии | млрд. кВт-ч | 1,1308 | 1,2388 | 1,5265 | 1,5265 | 1,5265 | 1,5265 |
| 6.1. | Темп роста (снижения) к предыдущему году | % |  | 109,55 | 123,23 | 100 | 100 | 100 |
| 6.2. | Темп роста (снижения) к 2025 г. | % |  | 109,55 | 134,99 | 134,99 | 134,99 | 134,99 |
| 7 | Потребление электрической энергии | млрд. кВт-ч | 0,0350 | 0,0291 | 0,0418 | 0,0419 | 0,0421 | 0,0422 |
| 7.1. | Темп роста (снижения) к предыдущему году | % |  | 83,0 | 143,7 | 100,37 | 100,38 | 100,39 |
| 7.2. | Темп роста (снижения) к 2025 г. | % |  | 83,0 | 119,3 | 119,7 | 120,2 | 120,6 |
| 8 | Производство (потребление) тепловой энергии | млн. Гкал | 0,0453 | 0,0453 | 0,0431 | 0,0431 | 0,0431 | 0,0431 |
| 8.1. | Темп роста (снижения) к предыдущему году | % |  | 100 | 95,07 | 100 | 100 | 100 |
| 8.2. | Темп роста (снижения) к 2025 г. | % |  | 100 | 95,07 | 95,07 | 95,07 | 95,07 |

60

Заключение

Топливно-энергетический баланс Среднеканского муниципального округа за 2025 год представляет собой комплексную систему показателей, характеризующих объёмы поступления, преобразования, распределения и конечного потребления топливно-энергетических ресурсов на территории округа. Документ сформирован в соответствии с требованиями Порядка составления ТЭБ, утверждённого приказом Минэнерго России от 29.10.2021 № 1169, и служит основой для оценки энергоэффективности экономики округа, планирования мероприятий по энергосбережению, а также обоснования инвестиционных и инфраструктурных решений - в том числе в рамках программ газификации и модернизации коммунальной энергетики.

В структуре баланса учтены все ключевые виды ТЭР: электроэнергия, тепловая энергия, природный газ, твёрдое топливо (уголь, дрова), нефтепродукты и прочие энергоресурсы. Для обеспечения сопоставимости разнородных видов топлива все натуральные объёмы переведены в тонны условного топлива (т у.т.) с применением утверждённых коэффициентов пересчёта и с учётом фактической калорийности ресурсов, характерной для Среднеканского муниципального округа.

Баланс построен на сочетании данных официальной статистической отчётности, ведомственных сведений ресурсоснабжающих организаций, внутренней отчётности предприятий и расчётных методов - последние применены в случаях неполного раскрытия данных либо отсутствия сплошной отчётности. Особое внимание уделено взаимной сверке одноимённых показателей из разных форм отчётности для устранения расхождений и обеспечения сходимости баланса в пределах допустимых методических погрешностей (не более 5–10 % по ключевым статьям).

Проведенный анализ позволяет утверждать, что топливно-энергетический комплекс Среднеканского муниципального округа обладает значительным потенциалом для дальнейшего развития при условии реализации комплекса мер по модернизации инфраструктуры и повышению энергоэффективности.

Достигнутые результаты исследования могут быть использованы при разработке программ развития энергетического сектора округа, планировании мероприятий по энергосбережению и оптимизации структуры энергопотребления.

Приложение 1.

Калорийные эквиваленты для пересчета топлива и энергии в тонны условного топлива

| Виды ТЭР | Единицы измерения | Коэффициенты пересчета в условное топливо |
| --- | --- | --- |
| Уголь кузнецкий | тонн | 0,867 |
| Кокс металлургический и коксовая мелочь | тонн | 0,99 |
| Газ сжиженный | тонн | 1,57 |
| Бензины автомобильные | тонн | 1,49 |
| Бензины авиационные | тонн | 1,49 |
| Керосины | тонн | 1,47 |
| Дизельное топливо | тонн | 1,45 |
| Мазут | тонн | 1,37 |
| Природный газ | тыс. м3 | 1,154 |
| Дрова для отопления | плот м3 | 0,266 |
| Гидроэнергия | тыс. кВт·ч | 0,123 |
| Электрическая энергия | тыс. кВт·ч | 0,123 |
| Тепловая энергия | Гкал | 0,1486 |

Приложение 2.

Основные используемые источники информации (формы статистического наблюдения)

№ 1-ТЕП «Сведения о снабжении тепловой энергией» за 2025 год

|  | Произведено тепловой энергии, гикакал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всег о | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | котельным и мощностью до 3 гигакал/ч | котельным и мощностью от 3 до 20 гигакал/ч | котельным и мощностью от 20 до 100 гигакал/ч | котельным и мощностью от 100 и выше гигакал/ч | когенерационным и установками тепловой и электрической энергии мощностью менее 25 тыс кВт | когенерационным и установками тепловой и электрической энергии мощностью 25 и более тыс кВт | электробойлерны ми | прочими источникам и |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Среднеканский район | … |  | … | … |  |  |  |  |  |

|  | Отпущено тепловой энергии потребителям, гигакал |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе: |  |  |  |  | Отпущено другому предприятию (перепродавцу), гигакал |
|  |  | Отпущено тепловой энергии своим потребителям, гигакал |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | населению | бюджетофинансируемым организациям | предприятиям на производственные нужды | прочим организациям |  |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Среднеканский район | … | … | … | … | … | … |  |

63

Производство основных видов продукции в натуральном выражении на территории Среднеканского муниципального округа

|  |  | Количество организаций | Произведено важнейших видов продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | 1 | 2 |
| Среднеканский район | 44210000000 |  |  |
| Электроэнергия | 35.11.10 |  |  |
| Гигаватт-час (миллион киловатт-часов) | 247 | ... | ... |
| Электроэнергия, произведенная тепловыми электростанциями | 35.11.10.001.АГ |  |  |
| Гигаватт-час (миллион киловатт-часов) | 247 | ... | ... |
| Электроэнергия, произведенная гидроэлектростанциями | 35.11.10.002.АГ |  |  |
| Гигаватт-час (миллион киловатт-часов) | 247 | ... | ... |
| Электроэнергия, произведенная электростанциями общего назначения | 35.11.10.110 |  |  |
| Гигаватт-час (миллион киловатт-часов) | 247 | ... | ... |
| Электроэнергия, произведенная дизельными электростанциями (ДЭС) общего назначения | 35.11.10.114 |  |  |
| Гигаватт-час (миллион киловатт-часов) | 247 | ... | ... |
| Электроэнергия, произведенная гидроэлектростанциями (ГЭС) общего назначения | 35.11.10.116 |  |  |
| Гигаватт-час (миллион киловатт-часов) | 247 | ... | ... |
| Пар и горячая вода | 35.30.11 |  |  |
| Тысяча гигакалорий | 234 | ... | ... |
| Энергия тепловая, отпущенная котельными | 35.30.11.120 |  |  |
| Тысяча гигакалорий | 234 | ... | ... |

…1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 №282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации»

64

Остатки, поступление и расход топлива и тепловой энергии, отработанных нефтепродуктов, вторичных горючих и тепловых ресурсов в 2025 году

|  |  | Остаток на начало отчетног о года | Поступи ло за отчетны й год | Израсходовано за отчетный год |  |  |  |  |  | Отпущен о (продано ) за отчетны й год другим предпри ятиям и организа циям | Отпущен о (продано ) населен ию | Остаток на конец отчетног о года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе, в качестве котельн о- печного топлива | в том числе, в качестве моторно го топлива, всего | из него: на работу автотран спорта | в том числе, в качестве сырья | в том числе, на нетопли вные нужды |  |  |  |
| A | B | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Бензин автомобильный | 19.20.21. 100 |  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |  |
| Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168 | … | … | … |  | … | … |  |  | ... |  | … |
| Топливо дизельное | 19.20.21. 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168 | … | … | … | ... | … | … |  |  | ... |  | … |
| Керосины технические | 19.20.24. 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168 | ... | ... |  |  |  |  |  |  | ... |  | ... |
| Прочие виды нефтепродуктов | 19.20.21. 002.АГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тонна условного топлива | 172 | ... |  |  |  |  |  |  |  | ... |  |  |
| Уголь каменный и бурый | 05.10.20. 001.АГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168 | ... | ... | ... | ... |  |  |  |  |  | ... | ... |
| Тонна условного топлива | 172 |  |  | ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь каменный | 05.10.10. 101.АГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| A | B | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168 | ... | ... | ... | ... |  |  |  |  |  | ... | ... |
| Тонна условного топлива | 172 |  |  | ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| Антрацит | 05.10.10. 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 168 | ... | ... | ... | ... |  |  |  |  |  | ... | ... |
| Пар и горячая вода | 35.30.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гигакалория | 233 |  |  | 8646,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия, израсходованная на отопление | 35.30.11. 001.АГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гигакалория | 233 |  |  | 8637,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия, израсходованная на горячее водоснабжение | 35.30.11. 003.АГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гигакалория | 233 |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

Потребление электроэнергии промышленными организациями отдельным видам экономической деятельности за 2025 год

|  | Количество отчитавшихся организаций | Потребление электроэнергии (Мвт-час) |  |  |  | Доля потребления по направлению в общем потреблении (процент) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |  |  | на технологическ ие нужды | на двигательную силу | на освещение производствен ных помещений, собственные нужды электростанци й и потери в заводских электросетях |
|  |  |  | на производственные и хозяйственные нужды |  | на освещение производствен ных помещений, собственные нужды электростанци й и потери в заводских электросетях |  |  |  |
|  |  |  | на технологическ ие нужды | на двигательную силу электродвигат елей |  |  |  |  |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 44210000000 - Среднеканский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1323500.029.31 - Собирательная классификационная группировка видов экономической деятельности "Промышленность" на основе ОКВЭД2 (КДЕС Ред. 2) | 3 | 2 527,866 | ... | ... | 229,451 | 45,9 | 45,0 | 9,1 |
| B - ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 - Добыча металлических руд | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.2 - Добыча руд цветных металлов | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.29 - Добыча руд прочих цветных металлов | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.29.02.АГ - Добыча и обогащение руд цветных металлов, не включенных в другие группировки | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| D - ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА | 1 | 2 414,425 | ... | ... | 116,010 | 48,1 | 47,1 | 4,8 |
| 35 - Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 1 | 2 414,425 | ... | ... | 116,010 | 48,1 | 47,1 | 4,8 |
| 35.3 - Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | 1 | 2 414,425 | ... | ... | 116,010 | 48,1 | 47,1 | 4,8 |
| 35.30 - Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | 1 | 2 414,425 | ... | ... | 116,010 | 48,1 | 47,1 | 4,8 |

| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35.30.1 - Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) | 1 | 2 414,425 | ... | ... | 116,010 | 48,1 | 47,1 | 4,8 |
| 35.30.14 - Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными | 1 | 2 414,425 | ... | ... | 116,010 | 48,1 | 47,1 | 4,8 |
| E - ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ | 1 | 113,441 |  |  | 113,441 |  |  | 100,0 |
| 38 - Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья | 1 | 113,441 |  |  | 113,441 |  |  | 100,0 |
| 38.1 - Сбор отходов | 1 | 113,441 |  |  | 113,441 |  |  | 100,0 |
| 38.11 - Сбор неопасных отходов | 1 | 113,441 |  |  | 113,441 |  |  | 100,0 |